# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

WÓZKA  SIEDZĄCEGO  BARIATRYCZNEGO

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020/2021 | Tak |  |
|  | Wózek do transportu pacjentów bariatrycznych w pozycji siedzącej. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie – min.300kg | Tak |  |
|  | Tapicerka wykonana z miękkiego i wytrzymałego nylonu łatwego w utrzymaniu czystości i wygodnego dla pacjenta | Tak |  |
|  | Zdejmowane podłokietniki oraz podnóżki | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość siedziska | Tak |  |
|  | Koła lane (nie pompowane) wyposażone w hamulce. | Tak |  |
|  | Długość siedziska – 500-520mm | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska – min.600mm | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość wózka – max. 850mm | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża – 430-450mm | Tak |  |
|  | Uchwyty do przemieszczania wózka. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)