# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

WÓZKA  SIEDZĄCEGO  SZT.3

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020/2021 | Tak |  |
|  | Wózek do transportu pacjentów w pozycji siedzącej. | Tak |  |
|  | Podstawa wózka na kołach o średnicy min.125mm z blokadą minimum dwóch kół. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie – min.150kg | Tak |  |
|  | Wysuwany podnóżek. | Tak |  |
|  | Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
|  | Przednie koła obrotowe. | Tak |  |
|  | Uchwyt do przemieszczania wózka. | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość- max. 685-690mm | Tak |  |
|  | Wymiary siedziska – min.500 x 430mm | Tak |  |
|  | Regulacja kąta położenia podłokietników | Tak |  |
|  | Regulacja kąta segmentu oparcia pleców | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)