Ciechanów dnia 17.02.2021 r.

AT - ZP/2505/07/21

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postepowania na dostawę wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Ogólnej

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pyt 1 pkt 34 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ekg bez możliwości współpracy z platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrie, holter EKG, holter RR możliwość rozbudowy o moduł telekonsultacji badań na dzień składania oferty? Podtrzymanie tego zapisu powoduje ograniczenie konkurencje skazując Państwa na ofertę od konkretnego producenta a naszej firmie blokuje możliwość złożenie konkurencyjnej oferty. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
| 2 | Pyt 2 pkt 36 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ekg z możliwością rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny ale bez (pełnej spirometrii wdechowo-wydechowa, 49 parametrów)? Podtrzymanie tego zapisu powoduje ograniczenie konkurencje skazując Państwa na ofertę od konkretnego producenta a naszej firmie blokuje możliwość złożenie konkurencyjnej oferty. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
| 3 | Stół opatrunkowy elektryczny 1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowaniastół opatrunkowyelektrycznyz leżem o długości 2000mm, wktórym poszczególnesegmenty leża mają następujące długości: segment głowy 380mm, segmentpleców 530mm, segment siedziska430mm, segment nóg 600mm? | Tak |
| 4 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowaniastół opatrunkowyelektrycznyz segmentemnożnymregulowanym w zakresie -600do 00? | Nie |
| 5 | Czy Zamawiającydopuści do zaoferowaniastół opatrunkowyelektryczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 530mm-1000mm? | Nie |
| 6 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowaniastół zabiegowyelektryczny, w którym regulacja wysokościrealizowana jestz pilota przewodowegooraz przewodowego sterownika nożnego? | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 7 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowaniastół opatrunkowyelektrycznyz segmentem głowyregulowanymw zakresie -250/+300za pomocą sprężyny gazowej? | W pkt. 15 załacznika nastąpiła omyłka pisarska. Zapis powinien być następujący: „Regulacja segmentu głowy w zakresie -25° do +50° (+/-5°) za pomocą sprężyny gazowej Uchwyt na rolkę podkładu jednorazowego bezpośrednio pod segmentem głowy” Zamawiający nie dopuszcza oferowanego rozwiązania ze względu na mały zakres regulacji. |
| 8 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowaniastół opatrunkowyelektrycznywyposażony w uchwyt na podkład jednorazowy za segmentem pleców? | Nie |
| 9 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowaniastół zabiegowyelektrycznywyposażony w podstawęmobilnąwyposażoną w 4 koła o średnicy 125mm z centralną blokadą kół? Całość konstrukcji jest stabilnai nie wymaga stosowania gumowych nóżek. | Nie |
| 10 | Lampa bezcieniowa jezdna8.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanialampę bezcieniową jezdną z temperaturą barwową światła 44000K? | Tak |
| 11 | Dotyczy części nr 4 – diatermia chirurgiczna Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia równoważnego do opisanego w zapytaniu, o parametrach takich jak poniżej: 1 Urządzenie działające w trybie mono i bipolarnym. 2 Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz 3 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF 4 Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu. 5 Częstotliwość pracy generatora 357kHz +/- 5% 6 Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą EN 60601-1 7 Aparat wyposażony w panel sterowania z przyciskami wyboru trybów i mocy. Panel łatwy do utrzymania w czystości. Brak elementów wypukłych, pokręteł itp. 8 Autotest urządzenia oraz podłączonego osprzętu po włączeniu zasilania 9 Odrębne cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy dla każdego z dostępnych rodzajów pracy (cięcie i koagulacja monopolarna, koagulacja bipolarna) 10 System kontroli elektrody neutralnej. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej za pomocą 8 stopniowego wskaźnika diodowego. 11 Sygnalizacja złej aplikacji elektrody jednorazowej dwudzielnej, informacja dźwiękowa i wizualna 12 Aparat wyposażony w główny włącznik zasilania umieszczony z tyłu aparatu, oraz przycisk „czuwania” na panelu frontowym. 13 Regulacja mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu: w zakresie 1-30W z krokiem co 1W, oraz z krokiem co 5W powyżej 30W 14 Urządzenie wyposażone w wyjścia: jedno monopolarne w systemie 3-pin (europejskie) jedno bipolarne (2-bolcowe) –umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi bipolarnych gniazdo elektrody neutralnej, płaskie 15 Odrębna regulacja nastawień dla wszystkich dostępnych trybów pracy 17 Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy. 18 Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub przyciskami w uchwycie elektrody czynnej 19 Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego lub automatycznie. Możliwość regulacji czasu opóźnienia automatycznego startu w zakresie 0.1-3 sek 20 Funkcja automatycznego ograniczenia czasu trwania koagulacji bipolarnej. Możliwość regulacji czasu trwania koagulacji w zakresie 0.1 – 3 sek. 21 Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – 5 poziomów. 22 Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie kodu. 23 Aparat wyposażony w dwa gniazda do podłączenia włącznika nożnego umieszczone z tyłu aparatu. Jedno obsługujące włącznik nożny uniwersalny (mono / bipolarny) oraz drugi przeznaczony do sterowania pracą bipolarną. 24 Urządzenie umożliwia pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym 25 Możliwość zmiany trybu (monopolar/bipolar) aktywowanego włącznikiem nożnym za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego 26 Instrukcja w języku polskim Parametry pracy aparatu 1 Cięcie monopolarne : - czyste – z mocą 250W - z hemostazą – z mocą 250W 2 Koagulacja monopolarna. - miękka – moc 150W - forsowna – moc 150W 3 Koagulacja bipolarna z mocą 100W. 4 System automatycznego dopasowania mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki WYPOSAŻENIE 1 Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przeznaczony do min. 100 cykli sterylizacji - 3 szt 2 Elektroda neutralna wielorazowego użytku z kablem o dł. min. 4m 3 Elektroda nożowa prosta, długość 57 mm, trzonek o średnicy 4mm, wymiary noża: 25mm x 3,5mm x 0,5mm – 10szt. 4 Elektroda igłowa , prosta, długość 54 mm, trzonek o średnicy 4mm, dł. igły 22mm, średnica igły 0,7mm – 10szt. 5 Szczypce bipolarne, proste, dł. 160mm, końcówka 1mm – 2 szt. 6 Kabel bipolarny do pęset , dł. 5m, kompatybilny z oferowanymi szczypcami – 2szt. 7 Włącznik nożny dwuprzyciskowy z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę trybu. 8 Wózek pod diatermię, na kółkach jezdnych z blokadą. Serwis 1 Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy 2 Serwis na terenie Polski 3 Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. 4 W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności 5 Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego 6 Przeglądy bezpłatne w okresie gwarancji - min. 1 rocznie 7 Instalacja urządzenia 8 Bezpłatne szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem | Zamawiający uznaje zaoferowane urządzenie za równoważne i je dopuszcza. |
| 12 | Stół opatrunkowy elektryczny Czy Zamawiający dopuści stół opatrunkowy z mechaniczną regulacją segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej? | W pkt. 15 załącznika nastąpiła omyłka pisarska. Zapis powinien być następujący: „Regulacja segmentu głowy w zakresie -25° do +50° (+/-5°) za pomocą sprężyny gazowej Uchwyt na rolkę podkładu jednorazowego bezpośrednio pod segmentem głowy” Oferowane rozwiązanie jest zgodne z zapisem w zaproszeniu. |
| 13 | Wózek siedzący – 3szt Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 705mm? | Tak |
| 14 | Czy wózek ma posiadać jednoczesną, synchroniczną regulację segmentu pleców wraz z segmentem nożnym, pozwalająca na natychmiastowe pozycjonowanie pacjenta w pozycji horyzontalnej lub fotelowej? | Zamawiający wymaga oferowanego rozwiązania i wprowadza zmiany w zapisach w „Załącznik nr 2a-Opis techniczny . Wózek siedzący” |
| 15 | Czy wózek ma posiadać wysuwany podnóżek, będący jednocześnie blokadą, unieruchamiającą wózek do podłogi? | Zamawiający wymaga oferowanego rozwiązania i wprowadza zmiany w zapisach w „Załącznik nr 2a-Opis techniczny . Wózek siedzący” |
| 16 | Pytania do pakietu lampa bezcieniowa, jezdna Pytanie nr 1 dot. pkt 7 Czy Zamawiający dopuszcza lampę o żywotności LED wynoszącej 50 000 h? Jest to nieznaczna różnica wynikająca z dużo wyższego parametru natężenie światła lampy w odległości 1m od czoła -aż 80 000 lx. Dodatkowo watro zaznaczyć, że oferowana żywotność gwarantuje pracę lampy przez 8h dziennie w każdy dzień roboczy przez ok. 25 lat | Tak |
| 17 | Pytanie nr 2 dot. pkt 8 Czy Zamawiający dopuszcza lampę o barwie światła 4900 K? Jest to parametr wyższy niż wymagany i pozwala na pracę w świetle białym typu dziennego. Gwarantuje wysoki stopień odwzorowania kolorów i nie męczy oczu podczas pracy. | Tak |
| 18 | Pytanie nr 3 dot. pkt 10 Czy Zamawiający dopuszcza lampę o średnicy plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy regulowanej (2 stopniowej): 140 mm i 170mm? Takie rozwiązanie jest nadrzędne względem opisanego i pozwala napracę zarówno w wąskim jak i szerokim polu operacyjnym. Zapewnia wybór dla operatora i pozwala na oświetlenie konkretnego pola z większą precyzją. | Tak |
| 19 | W nawiązaniu do w/w postępowania i zadania nr 7 Lampa do oznaczania naczyń krwionośnych, zwracamy się z zapytaniem o dopuszczenie do zaoferowania sprzętu równoważnego, dobrze sprawdzonego w szpitalach w Polsce o potwierdzonej skuteczności, w tym potwierdzonej referencjami m.in. od fundacji WOŚP, za pośrednictwem której oferowany sprzęt był dostarczany do ponad 100 szpitali w Polsce. Czy Zamawiający celem uzyskania najwyższej jakości skanera żylnego i najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne nieznacznie różniące się względem opisanych przez Zamawiającego kryteriów : - w którym zamiast technologii laserowej zastosowano technologię LED, która ma lepszy profil bezpieczeństwa? -urządzenie przystosowane również do pracy ciągłej gdzie zamiast ustawiania czasu projekcji jest wygodniejsza opcja trybu oszczędzania energii i natychmiastowego włączania po naciśnięciu przycisku na frontowym panelu? - Urządzenie, które wskazuje aktualny stan baterii, ustawiane funkcje urządzenia oraz ewentualne błędy i alerty wyświetlając je czytelnie bezpośrednio na skórze podczas lokalizacji naczyń? Operator nie musi odrywać wzroku od pola działań, co jest wygodniejszym rozwiązaniem - urządzenie wyposażone w niewielką kompatybilną ładowarkę z zasilaczem z użyciem której można ładować urządzenie zarówno podczas pracy na statywie jak i bez statywu, w tym podczas pracy z urządzeniem, które jest w trakcie ładowania | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 20 | LAMPA BEZCIENIOWA JEZDNA Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską ? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 21 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego. | Tak |
| 22 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na żywotności diod LED: 50000h ? Rozwiązanie najczęściej stosowane przez producentów lamp zabiegowych. | Tak |
| 23 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na średnicę plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 150 mm - w tym zakresie pełna iluminacja światła. Plama jest zdecydowanie większa i wynosi ok. 200 mm. Rozwiązanie tożsame z wymaganym. | Tak |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa