Ciechanów dnia 18.02.2021 r.

AT - ZP/2505/07/21

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postepowania na dostawę wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Ogólnej

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | WÓZKA SIEDZĄCEGO BARIATRYCZNEGO Czy Zamawiający dopuści wózek bez regulowania wysokości siedziska? Pozostałem parametry bez zmian. | Zgodnie z treścią zaproszenia. |
| 2 | LAMPY BEZCIENIOWEJ JEZDNEJ 1. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją w zakresie 20000-60000lux, żywotnością żarówki 50 000 godzin, średnicą plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 150 mm - 270mm oraz na regulowanym statywie mobilnym wyposażonym w 4 kółka jezdne z blokadą? | Tak |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa