## Odczynniki i materiały zużywal
Odczynniki i materiały zużywalne
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Materiały wymienne do cytowirówki Centurion Scientific Ltd Pro- Hospital - Kominek pojedynczy jednorazowego użytku filtrem 0,1-0,5ml do cytowirówki. |  |  |  | op | 100 sztuk | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | DPX Moutant for histology - medium do zaklejania preparatów mikroskopowych o odzczynie obojętnym, pozwalające wykonać trwałe preparaty mikroskopowe, dzięki czemu nie ulgają one odbarwieniu i mogą być przechowywane przez wiele lat. Współczynnik załamania światła medium powinien być niemal identyczny jak szkła, co zapewnia preparatom odpowiednią przejrzystość i kontrast |  |  |  | op | 500 ml | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | HEMATOKSYLINA HARRISA/ Hematoksylina Harrisa zakwaszona |  |  |  | op | 1litr | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | KSYLEN cz.d.a. 120 litrów |  |  |  | op | 5 litrów | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_23 | ACETON cz.d.a. 60 litrów |  |  |  | op | 5 litrów | 16 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | PARAFINA do zatapiania wycinków tkankowych, miesznina czystej parafiny i innych wosków, zapewniająca cięcie twardych i miękkich tkanek. Wymagana temperatura topnienia 56-57 0 ( max. Do 640) |  |  |  | op | 10 kg | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | żel do kriostatu do zamrażania tkanek, żywica utrwalająca tworzy silne połączenie z uchwytem na próbkę, zabezpieczającym tkankę |  |  |  | op | 120 ml | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | FILTRY DO BADANIA MOCZU METODĄ MILIPOROWĄ bez środka powierzchniowo czynnego Triton® zawierają minimalne ilości środka zwilżającego |  |  |  | op | 100 szt | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | PADY DO BADANIA MOCZU METODĄ MILIPOROWĄ - podkładki celulozowe o grubości 25 mm służą do wzmocnienia filtrów w badaniach moczu metodą miliporową |  |  |  | op | 100 sztuk | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | MUCICARMINE |  |  |  | op | 1OOml | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_23 | ALKOHOL ETYLOWY 99,9% |  |  |  | op | 500 ml | 16 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_23 | EOZYNA ŻÓŁTAWA rozpuszczalna w wodzie |  |  |  | op | 10 gramów | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Zestaw do barwienia histochemicznego MUCICARMINE |  |  |  | op | 100 ml | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Zestaw do barwienia histochemicznego Gomori SILVER IMPREGNATION for reticulum (kit) |  |  |  | op | zestaw odczynników | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Zestaw do barwienia histochemicznego ALCJAN BLUE Ph 2,5 PAS (kit) |  |  |  | op | zestaw odczynników | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Zestaw do barwienia histochemicznego CONGO red HIGHMAN for amyloid (kit) |  |  |  | op | zestaw odczynników | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Zestaw do barwienia histochemicznego MASSON TRICHROME with aniline blue (kit) |  |  |  | op | zestaw odczynników | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | KASETKI HISTOPATOLOGICZNE PLASTIKOWE Z PRZYKRYWKĄ bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, z kwadratowymi otworami otwierane z przodu, przystosowane do opisu ołówkiem z przodu kasetki, matowe, trudno ścieralne pole, dostępność kasetek w kilku kolorach, stosowane w procesie przygotowania preparatów histopatologicznych, zapewniające łatwość umieszczania wycinków do przeprowadzania przez kąpiele w procesorze tkankowym, mocowania w uchwycie mikrotomu do wykonywania skrawków oraz magazynowania bloczków parafinowych w archiwum |  |  |  | op | 250 sztuk | 64 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Sączki bibułowe (op. 100 szt.) |  |  |  | op | 100 szt | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x50 |  |  |  | op | 100 sztuk | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Przeciwciała
Przeciwciała
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
21 |  | 312_02_08 | szkiełka mikroskopowe SUPERFROST PLUS Thermo Fisher SCIENTIFIC - 30 opakowań - szkiełka o wymiarach 25szerokości x75długości x1 mm grubości. - szkiełka mikroskopowe adhezyjne, z krawędziami szlifowanymi pod kątem 90 stopni, z polem do opisu, - wykonane z ekstrabiałego szkła sodowo-wapniowego o niskiej zawartości żelaza 0,03% - produkowane w technologii zapewniającej permanentne naładowanie dodatnim ładunkiem elektrycznym, - technologia produkcji szkiełek umożliwia powstawanie wiązań kowalencyjnych pomiędzy szkiełkiem a badanym preparatem, - właściwości szkiełek pozwalają na uniknięcie niebieskiego lub czerwonego zabarwienia tła podczas barwienia HE oraz brązowemu zabarwieniu tła przy użyciu immunoperoksydazy, - nie zawierają RNA-azy, - posiadają oznaczenie CE oraz IVD, - skrawki parafinowe nie odrywają się od szkiełka podczas pracy w aparacie do barwienia, - opakowanie zawiera 72 sztuki |  |  |  | op | 72 sztuki | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_03_08 | Ki-67 (30-9) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_03_08 | HER-2/neu (4B5) |  |  |  | op | 50oznaczeń przeciwciał | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_03_08 | CD56 (MRQ-42) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_03_08 | CD34 (QBEnd/10) |  |  |  | op | 50 oznaczeń | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_03_08 | Cytokeratin 19 (A53- B/A2.26) |  |  |  | op | 50 oznaczeń | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_03_08 | Cytokeratin 20 (SP33) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_03_08 | Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_03_08 | Cytokeratin 7 (SP52) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_03_08 | E-cadherin (36) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_03_08 | Estrogen Receptor (ER) (SP1) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_03_08 | Progesterone Receptor (PR) (1E2) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_03_08 | anti-p504s (SP116) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_03_08 | p63 (4A4) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_03_08 | Vimentin (V9) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_03_08 | MART-1/melan A (A103) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_03_08 | Melanoma Triple Cocktail (HMB45+A103+T311) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_03_08 | CD68 (KP-1) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_03_08 | Chromogranin A (LK2H10) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_03_08 | CINtec p16 Histology (50) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_03_08 | Carcinoembryonic Antigen (CEA) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_03_08 | CD10 (SP67) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_03_08 | CD20 (L26) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_03_08 | CD3 (2GV6) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_03_08 | CD45, LCA (RP2/18) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_03_08 | Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_03_08 | Desmin (DE-R-11) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_03_08 | EMA (E29) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_03_08 | p40 (BC28) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_03_08 | Thyroid transcription factor -1 (8G7G3/1) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_03_08 | Synaptophysin (SP11) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_03_08 | S100 |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_03_08 | Prostate Specific Antigen (PSA) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_03_08 | p53 (Bp53-11) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_03_08 | PAX8 (EP331) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_03_08 | bcl-2 (124) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_03_08 | GATA3 (L50-823) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_03_08 | CD30 (Ber-H2) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | 312_03_08 | CD5 (SP19) |  |  |  | op | 50 oznaczeń przeciwciał | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Żyletki mikrotomowe
Żyletki mikrotomowe
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
60 |  | 312_02_08 | Noże mikrotomowe SLEE LPH do tkanek twardych – zestawienie parametrów technicznych Noże mikrotomowe do skrawania rutynowego każdego rodzaju tkanek w bloczku parafinowym, w szczególności tkanek twardych Wymiary : długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm Kąt natarcia ostrza – 35O 2 otwory mocujące wewnątrz ostrza o wymiarach 8x2mm zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworów) Odległość 40mm pomiędzy otworami mocującymi żyletki (licząc od środka otworów) Wszystkie 4 narożniki żyletki sfazowane pod kątem 45o minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu Opakowanie handlowe – 50 sztuk noży Noże wykonane ze stali nierdzewnej Noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza Nóż mikrotomowy spełniający parametr jakościowy tzn.: na jednym nożu można skroić co najmniej 20 bloczków parafinowych z zatopionym wycinkiem tkankowym do badania histopatologicznego |  |  |  | op | 50 sztuk | 14 |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  | 312_02_08 | Noże mikrotomowe SLEE LPS do tkanek miękkich – zestawienie parametrów technicznych Noże mikrotomowe do skrawania rutynowego każdego rodzaju tkanek w bloczku parafinowym, w szczególności tkanek miękkich Wymiary : długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm Kąt natarcia ostrza – 35O 2 otwory mocujące wewnątrz ostrza o wymiarach 8x2mm zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworów) Odległość 40mm pomiędzy otworami mocującymi żyletki (licząc od środka otworów) Wszystkie 4 narożniki żyletki sfazowane pod kątem 45o minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu Opakowanie handlowe – 50 sztuk noży Noże wykonane ze stali nierdzewnej Noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza Nóż mikrotomowy spełniający parametr jakościowy tzn.: na jednym nożu można skroić co najmniej 20 bloczków parafinowych z zatopionym wycinkiem tkankowym do badania histopatologicznego |  |  |  | op | 50 sztuk | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0