**Opis przedmiotu zamówienia**

Dotyczy postępowania na **dostawę materiałów do Zakładu Patomorfologii – ZP/2505/21/21**

**Przeciwciała muszą spełniać następujące wymogi:**

1. Posiadają znak CE do diagnostyki medycznej *in vitro*
2. Przeciwciała /immunoreagenty/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów, szpiku kostnego i bioptatów.
3. Przeciwciała w formie gotowej do użycia.
4. Przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach muszą być kompatybilne z systemem detekcyjnym i pochodzić od tego samego producenta co system detekcji.
5. Zamawiający wymaga ponadto zaoferowania odczynników chemicznych i materiałów wymaganych do oznaczenia 2000 ilości markerów w aparacie do bezksylenowego odparafinowania i odkrywania antygenów oraz do barwień immunohistochemicznych w tym polimerowego systemu wizualizującego dla przeciwciał mysich i króliczych, buforów do bezksylenowego odparafinowania i odkrywania antygenów, taśmy do drukownia etykiet oraz materiału kontrolnego HER2.
6. Oznakowane opakowań kodem kreskowym.
7. Na każdym opakowaniu podana data ważności.
8. Przechowywanie i transport w temperaturze 2-8 ºC.
9. Konfekcjonowane na 50 oznaczeń
10. Pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach, wygodne do przechowywania.