Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania na dostawę materiałów do Zakładu Patomorfologii – ZP/2505/21/21

Przeciwciała muszą spełniać następujące wymogi:

- Posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro

- Przeciwciała /immunoreagenty/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów, szpiku kostnego i bioptatów.

- Przeciwciała w formie gotowej do użycia.

- Przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach muszą być kompatybilne z systemem detekcyjnym i pochodzić od tego samego producenta co system detekcji.

- Zamawiający wymaga ponadto zaoferowania odczynników chemicznych i materiałów wymaganych do oznaczenia 2000 ilości markerów w aparacie do bezksylenowego odparafinowania i odkrywania antygenów oraz do barwień immunohistochemicznych w tym polimerowego systemu wizualizującego dla przeciwciał mysich i króliczych, buforów do bezksylenowego odparafinowania i odkrywania antygenów, taśmy do drukownia etykiet oraz materiału kontrolnego HER2.

- Oznakowane opakowań kodem kreskowym.

- Na każdym opakowaniu podana data ważności.

- Przechowywanie i transport w temperaturze 2-8 ºC.

- Konfekcjonowane na 50 oznaczeń

- Pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach, wygodne do przechowywania.