# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

SYSTEMU  SPŁYWU  SKRAWEK

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | System spływu skrawków złożony z podświetlanej łaźni wodnej, jednostki sterującej i uchwytu do nożyków jednorazowych, zintegrowanego z torem wodnym | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy w pełni kompatybilne (integracja nie wymaga dodatkowych elementów) z mikrotomem HM 325 Thermo Fisher Scientific posiadanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | System pozwalający na spływanie rozprostowanych skrawków bezpośrednio do łaźni wodnej. | Tak |  |
|  | Urządzenie z zamkniętym systemem obiegu wody o pojemności 600 ml, z płynną regulacją szybkości przepływu w zakresie 0 -500 ml/min. | Tak |  |
|  | Regulowana temperatura wody do +50°C | Tak |  |
|  | Pojemność łaźni 800 ml | Tak |  |
|  | Podświetlany zbiornik wodny lampą LED | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca z możliwością umieszczenia w dowolnej lokalizacji : na lub obok mikrotomu. | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące na wszystkie elementy systemu | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)