# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

WANNY  DO  MASAŻU  WIROWEGO  KOŃCZYN   DOLNYCH

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak |  |
|  | Niecka wanny wzmacniana matami z włókna szklanego | Tak |  |
|  | Minimalna pojemność zabiegowa 75l | Tak |  |
|  | Pojemność przelewowa max. 210l | Tak |  |
|  | Czas napełniania wanny max. 2 min | Tak |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania | Tak |  |
|  | Minimum 12 dysz kierunkowych do hydromasażu | Tak |  |
|  | Regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref | Tak |  |
|  | System zabezpieczający pompę przed pracą na sucho | Tak |  |
|  | Elektronicznie sterowane odkamienianie | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury wody | Tak |  |
|  | Czujnik poziomu wody | Tak |  |
|  | System automatycznego napełniania | Tak |  |
|  | Stopnie umożliwiające wejście do wanny w zestawie | Tak |  |
|  | Wymiary max. 1170 x 680 x 950 mm ± 20 mm | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)