# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

URZĄDZENIA  DO  SUCHEGO ROZMRAŻANIA  OSOCZA  ŚWIEŻOMROŻONEGO

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Urządzenie do suchego rozmrażania osocza | Tak |  |
|  | Zasilsanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Metoda suchego rozmrażania bez użycia wody, jako nośnika ciepła | Tak |  |
|  | Rozmrażanie do temp. 37°C przy stałej kontroli temperatury | Tak |  |
|  | Rozmrażanie jednorazowo do 3 pojemników osocza o obj. 250ml w jednym pojemniku – czas rozmrażania do 45min. Możliwość rozmrażania pojedynczych pojemników. | Tak |  |
|  | Bezkontaktowy pomiar temperatury produktu czujnikiem podczerwieni | Tak |  |
|  | Graficzny rejestr temperatury produktu w zakresie 29ºC – 37ºC z podziałką co 1ºC | Tak |  |
|  | Alarm akustyczny i wizualny | Tak |  |
|  | Urządzenie z systemem samokontroli | Tak |  |
|  | Urządzenie gotowe do użycia po zainstalowaniu. Nie wymagające dodatkowych elementów wymiennych | Tak |  |
|  | Urzadzenie wyposażone w rynienkę ze stali nierdzewnej ułatwiającą czyszczenie. | Tak |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS do oferowanego urządzenia. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)