## Cewnik pośredni
Cewnik pośredni
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3Fr o długości 15cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 4 i 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ 300ml/m |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4Fr o długości 15cm, 20cm i 25cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ do 300ml/m |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | System mocowania cewników Midline przylepno-rzepowy zastosowanie do 7 dni |  |  |  | szt. |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem "N" |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Maski do wentylacji NIV
Maski do wentylacji NIV
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 |  | 312_02_08 | Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej rozmiar S,M,L- bezprzeciekowe, jednopacjentowe, zmożliwością wielokierunkowej szybkiej regulacji na głowie pacjenta, z możliwością natychmiastowego zdjęcia i łatwego ponownego założenia, dopuszczające użycie zgłębnika żołądkowego, z miękkim mankietem uszczelniającym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia naskórka |  |  |  | szt. |  | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej rozmiar S, M, L- przeciekowe, jednopacjentowe, zmożliwością wielokierunkowej szybkiej regulacji na głowie pacjenta, z możliwością natychmiastowego zdjęcia i łatwego ponownego założenia, dopuszczające użycie zgłębnika żołądkowego, z miękkim mankietem uszczelniającym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia naskórka |  |  |  | szt. |  | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Mocowanie rurek
Mocowanie rurek
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
7 |  | 312_02_08 | Miękka i delikatna dla skóry opaska do mocowania rurek tracheostomijnych nie powodująca podrażnień. Wersja dla dorosłych, jednorazowego użytku, jałowa z regilacją długości |  |  |  | szt. |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Uchwyt do stabilizacji rurki intubacyjnej, miękki, wykony z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwą klejącą, posiadający sztywną część unieruchamiającą rurkę, oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę |  |  |  | szt. |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## OCŻ
OCŻ
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
9 |  | 312_02_08 | Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ Charakterystyka: • Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą • Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką • Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm • Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren • Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30 cm H2O • Kranik trójdrożny • Łącznik do dodatkowej iniekcji • Łącznik LUER-LOCK z osłonką • Długość przyrządu min. 260 cm |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Osłona na głowicę USG
Osłona na głowicę USG
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
10 |  | 312_02_08 | Sterylna osłona na głowicę USG z żelem 13x122 cm /długa/ |  |  |  | szt. |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Układy odechowe
Układy odechowe
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
11 |  | 312_02_08 | Jednorazowy współosiowy układ pacjenta do wszystkich respiratorów Hamilton o długości 180 cm, z czujnikiem przepływu |  |  |  | op |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Jednorazowy współosiowy układ pacjenta do respiratora G5/S1 o długości 180 cm, z czujnikiem przepływu oraz zastawką wydechową. Opakowanie 20 kpl. |  |  |  | op |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Rurka do pomiaru ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej o długości 200 cm,. |  |  |  | op |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0