Nr postępowania – ZP/2501/37/2021

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę jednorazowego sprzętu  do leczenia pacjentów hospitalizowanych w OIT

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET NR 1 – Układy oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jednorazowy współosiowy układ pacjenta do wszystkich respiratorów Hamilton o długości 180 cm, z czujnikiem przepływu | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy współosiowy układ pacjenta do respiratora G5/S1 o długości 180 cm, z czujnikiem przepływu oraz zastawką wydechową. Opakowanie 20 kpl. | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka do pomiaru ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej o długości 200 cm | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 2 – Osłona na głowicę USG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sterylna osłona na głowicę USG z żelem 13x122 cm /długa/ | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 3– Maski do wentylacji NIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej rozmiar S,M,L- bezprzeciekowe, jednopacjentowe, zmożliwością wielokierunkowej szybkiej regulacji na głowie pacjenta, z możliwością natychmiastowego zdjęcia i łatwego ponownego założenia, dopuszczające użycie zgłębnika żołądkowego, z miękkim mankietem uszczelniającym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia naskórka | 1szt. każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej rozmiar S, M, L- przeciekowe, jednopacjentowe, zmożliwością wielokierunkowej szybkiej regulacji na głowie pacjenta, z możliwością natychmiastowego zdjęcia i łatwego ponownego założenia, dopuszczające użycie zgłębnika żołądkowego, z miękkim mankietem uszczelniającym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia naskórka | 1szt. każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 4– Cewnik pośredni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3Fr o długości 15cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 4 i 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ 300ml/m | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4Fr o długości 15cm, 20cm i 25cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ do 300ml/m | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | System mocowania cewników Midline przylepno-rzepowy zastosowanie do 7 dni | 1szt. każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem "N" | 1szt. każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 5 – Mocowanie rurek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Miękka i delikatna dla skóry opaska do mocowania rurek tracheostomijnych nie powodująca podrażnień. Wersja dla dorosłych, jednorazowego użytku, jałowa z regulacją długości | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt do stabilizacji rurki intubacyjnej, miękki, wykony z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwą klejącą, posiadający sztywną część unieruchamiającą rurkę, oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 6 – OCŻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ Charakterystyka: • Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą • Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką • Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm • Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren • Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30 cm H2O • Kranik trójdrożny • Łącznik do dodatkowej iniekcji • Łącznik LUER-LOCK z osłonką • Długość przyrządu min. 260 cm | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy