Ciechanów dnia 04.05.2021 r.

AT - ZP/2505/45/21
Uczestnicy postępowania

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę masek medycznych jednorazowego użytku.

     Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość wyceny przedmiotu zamówienia za opakowanie a`50 szt z przeliczeniem wg ogłoszonego zamówienia.	Tak.
2	Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na polskie medyczne maski jednorazowe które maja deklarację zgodności na maski medyczne IIR (norma EN14683:2019+AC) oraz posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%) 99,9% ?	Tak.
3	Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania Certyfikatu CE, który widnieje w opisie produktu (formularz asortymentowo-cenowy), gdyż w świetle obowiązujących przepisów dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka nie ma obowiązku przeprowadzania oceny zgodności przy udziale Jednostki notyfikowanej, a tylko ona może wydać Certyfikat CE.	Zgodnie z treścią zaproszenia.
4	Czy dopuszczą Państwo maseczkę typ IIR?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
5	W związku z zapisem w zapytaniu ofertowym dotyczącego przedłożenia certyfikatu CE, informuję, że maski chirurgiczne po spełnieniu wymogów określonych w dyrektywie 93/42/EWG oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. i uzyskaniu znaku CE muszą także zostać zarejestrowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny. Nie muszą jednak posiadać Certyfikatu CE, bowiem są produktem klasy I. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (z późn. zm) jednoznacznie stanowi, które wyroby muszą być poddane obowiązkowej ocenie zgodności przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela pod nadzorem jednostki notyfikowanej czyli jednostki certyfikującej. Ocena ta kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań zasadniczych przez dany wyrób medyczny. Procedura ta dotyczy, zgodnie z zapisami art. 29 ust 5 Ustawy, następujących klas wyrobów medycznych: 1) wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową, 2) wyrobów medycznych klasy I sterylnych, 3) wyrobów medycznych klasy IIa, 4) wyrobów medycznych klasy IIb, 5) wyrobów medycznych klasy III, 6) aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, 7) wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z wykazu A, 8) wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z wykazu B, 9) wyrobów do samokontroli Innymi słowy samodzielnej ocenie zgodności bez udziału jednostki notyfikowanej podlegają wyroby medyczne klasy I, dlatego też w przypadku tej klasy wyrobów nie mówimy o ich certyfikowaniu a jedynie wystawieniu deklaracji zgodności przez wytwórcę. Proszę zatem o informację czy dopuszczą Państwo maseczkę z Deklaracją CE (bez certyfikatu CE).	Zgodnie z treścią zaproszenia.
6	Czy dopuścicie Państwo maseczki z opakowaniem, na którym instrukcja użycia jest zamieszczona w języku angielskim oraz przedstawiona w sposób graficzny? Pozostałe informacje, czyli zgodność z normą, typ maseczki, data produkcji, termin ważności oraz dane producenta i sprzedawcy są umieszczone na opakowaniu w sposób zrozumiały dla każdego użytkownika.	Zgodnie z treścią zaproszenia.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Kamasa