ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
        DOZOWNIKA TLENOWEGO

Lp.	Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia	Wymóg /wartość graniczna	Wymagany opis / spełnienia wymogu
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	Tak
	Ciśnienie robocze zasilania tlenem: 0,1÷0,6Mpa	Tak
	Zakres regulacji przepływu O2: 0÷15l/min ±10%	Tak
	Nawilżanie gazu ~ 60%	Tak
	Pojemnik szklany wielokrotnego użytku ~ 200ml, autoklawowalny.	Tak
	Przystosowany do współpracy z gniazdem naściennym typu AGA	Tak
INNE WYMAGANIA
	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak
	Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe	Tak
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1	Okres gwarancji: min.24 miesiące	Tak
2	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.	Tak
3	Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji.	Tak

miejscowość:
data:

……………………………………..
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)