# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### HOLTERA  CIŚNIENIOWEGO  - SZT. 2

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi | Tak |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Cardiopoint. | Tak |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | Tak |  |
|  | Czas ciągłego zapisu min. do 50 godz. | Tak |  |
|  | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | Tak |  |
|  | Pomiar na żądanie | Tak |  |
|  | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | Tak |  |
|  | Przycisk informacji o pobraniu leku | Tak |  |
|  | Zasilanie z max. 2 akumulatorów AA | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania różnych średnic rękawów - min. 3 rodzaje | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | Tak |  |
|  | Wyświetlenie informacji o stanie naładowania baterii w trakcie uruchamiania rejestratora | Tak |  |
|  | Waga bez akumulatorów - max.190g | Tak |  |
|  | Maksymalne rozmiary rejestratora: 100 x 70 x 30 mm | Tak |  |
|  | W zestawie z każdym rejestratorem: - futerał z paskiem - mankiet w rozmiarze M - mankiet w rozmiarze L - ładowarka akumulatorów – min. 4 gniazda - akumulatory – 4 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)