# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### STOLIKA  ZABIEGOWEGO  -  SZT.2

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Stolik zabiegowy medyczny na kółkach. | Tak |  |
|  | Konstrukcja stolika wykonana ze stali lakierowanej metodą proszkową. | Tak |  |
|  | Podstawa stolika na czterech kołach skrętnych o średnicy 100 mm, min. dwa z blokadą. | Tak |  |
|  | Blat stolika wykonany z tworzywa PP | Tak |  |
|  | Minimum 4 szuflady z frontami ze stali lakierowanej metodą proszkową. | Tak |  |
|  | Kosz na odpady mocowany z boku stolika. | Tak |  |
|  | Centralny zamek szuflad. | Tak |  |
|  | Wygodne uchwyty do przemieszczania po obydwu stronach stolika. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne stolika: - długość: 750-800 mm - szerokość: 490-510 mm - wysokość do powierzchni blatu: 900-950 mm | Tak |  |
|  | Masa własna stolika max. 40 kg. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)