## Materiały eksploatacyjne
Materiały eksploatacyjne
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] [kolumna nr 8] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_23 | Wskaźnik do mycia narzędzi rurowych/ kanałowych do myjni dezynfektorów, test blaszkowy umieszczony w oliwce lub uchwycie . Substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalająca na łatwą archiwizację , sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie oraz konstrukcja uchwytu pozwala na kontrolę skuteczności mycia sztywnych narzędzi rurowych. Dołączyć oświadczenie producenta o zgodności ze specyfikacją techniczna TS 15883, oświadczenie producenta o braku we wskąźniku związków krwi i jej pochodnych. |  |  |  | op | 25 szt. | 45 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_23 | Test do kontroli mycia ultradźwiękowego narzędzi kanałowych -test blaszkowy do uchwytu H. Substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalająca na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie pozwala na imitację przegubu narzędzia chirurgicznego, możliwość zastosowania uchwytu do umieszczenia wskaźnika do monitorowania skuteczności mycia ultradźwiękowego. |  |  |  | op | 50 szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_23 | Rękawice nitrylowe białe 40 cm rozmiar M,L, bezpudrowe, podwyższona odporność na przebicie i przecięcie, nie powoduje upośledzenia włąściwości czuciowych. Wysoki stopień ochrony przed chemikaliami. Doskonała przyczepność do mokrej powierzchni. Nadające się do pracy w strefie brudnej Centralnej Sterylizatorni. |  |  |  | op | 100 szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Dwustronna szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, wytrzymuje temperaturę do 134 C, niebieska, długość całkowita 175 mm, końcówka lewa: długość szczotki-30mm, długość włosia- 10mm, końcówka prawa :długość szczotki -40m, dlugość włosia -10mm. odporna na temperaturę 134C. |  |  |  | op | 2 szt | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Szczotka z mocnym syntetycznym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, można myć w myjni dezynfektorze, wytrzymująca temperaturę do 134 C, niebieska. Długość całkowita- 215 mm, długość szczotki 75mm, długość włosia -15mm. Można myć w myjni dezynfektorze, odporna na temperaturę 134C. |  |  |  | op | 2szt | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Koszyk z drobnej siatki z pokrywką przeznaczone do zabezpieczenia narzędzi mikrochirurgicznych podczas procesu mycia i sterylizacji. Wykonane z elekto-polerowanej stali nierdzewnej. Średnica ramki pokrywy i obramowania górnego 3. 5mm i o,4mm (w zależności od wymiaru tacy ). Wymiar oczka w siatce 1x1 mm, średnica drutu 0,7 mm.Rozmiar 220mm x 140 mm x 50mm. |  |  |  | szt |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Pokrywka do tacy 250 mm x 170 mm x 70 mm. Wykonana ze stali elektro-polerowane nierdzewnej. Średnica obramowanie 3,5 mm , oczko 6,0 mm |  |  |  | szt |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_23 | Silikonowa elastyczna mata ( jeżykowa ) używana do ochrony delikatnych narzędzi. Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze. Odporna na temperaturę 134 C , gęsta. Wielkość ok. 24cm x 100cm |  |  |  | szt |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0