Nr postępowania – ZP/2501/37.2/2021

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę jednorazowego sprzętu  do leczenia pacjentów hospitalizowanych w OIT (dotyczy nierozstrzygniętych części z postępowania ZP/2501/37.1/21)

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET NR 1 – Układy oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jednorazowy współosiowy układ pacjenta do wszystkich respiratorów Hamilton o długości 180 cm, z czujnikiem przepływu | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy współosiowy układ pacjenta do respiratora G5/S1 o długości 180 cm, z czujnikiem przepływu oraz zastawką wydechową. Opakowanie 20 kpl. | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka do pomiaru ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej o długości 200 cm | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 6 – OCŻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ Charakterystyka: • Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą • Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką • Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm • Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren • Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30 cm H2O • Kranik trójdrożny • Łącznik do dodatkowej iniekcji • Łącznik LUER-LOCK z osłonką • Długość przyrządu min. 260 cm | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy