Załącznik nr 2a – dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego, w ramach zadania pn. Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" - Oddział Dziecięcy z Chirurgią Dziecięcą ZP/2501/74/21

# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

WÓZKA  DO  TRANSPORTU  CHORYCH  W  POZYCJI   SIEDZĄCEJ  DZIECIĘCEGO  -  SZT.3

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia |  | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  | Tak |  |
|  | Wózek wykonany z aluminium dedykowany dla dzieci |  | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: 80 kg |  | Tak |  |
|  | Waga własna: max.15 kg |  | Tak |  |
|  | Tapicerka wykonana z materiału CORDURA w kolorze czarnym |  | Tak |  |
|  | Oparcie z rączkami do pchania regulowanymi i demontowalnymi |  | Tak |  |
|  | Koła przednie o rozmiarze 200mm x50mm , pełne. |  | Tak |  |
|  | Koła tylne o rozmiarze 22" x 1 3/8" |  | Tak |  |
|  | Podnóżki demontowane,odchylane na zewnątrz i do wewnątrz. |  | Tak |  |
|  | Płyta podnóżka z możliwością zmiany położenia. |  | Tak |  |
|  | Zmiana wysokości siedziska do podłoża. |  | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość oparcia. |  | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska: 370 mm |  | Tak |  |
|  | Podłokietnik z płyty aluminiowej ze ściąganym błotnikiem |  | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  |  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  |  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  |  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  |  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)