Załącznik nr 2a – dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego, w ramach zadania pn. Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" - Oddział Dziecięcy z Chirurgią Dziecięcą ZP/2501/74/21

# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### ŁÓŻKA  SZPITALNEGO

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, mycie i dezynfekcję. | Tak |  |
|  | Leże łóżka dwusegmentowe, wypełnione metalową siatką montowaną na stałe. | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców regulowany, blokowany przy pomocy mechanizmu zapadkowego. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z rury stalowej, lakierowanej, wypełnione płytą HPL. | Tak |  |
|  | Łóżko na kołach skrętnych o średnicy 125 mm z blokdą min. 2 kół. | Tak |  |
|  | Krążki odbojowe w umieszczone w czterech rogach łóżka. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg. | Tak |  |
|  | Materac szpitalny w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzemakalnym. | Tak |  |
|  | Całkowita długość łóżka w zakresie 2150 -2180 mm | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość łóżka w zakresie 960 – 980 mm | Tak |  |
|  | Wysokość leża w zakresie 500 – 550 mm | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)