## (P3) Urządzenia do resynchroni
(P3) Urządzenia do resynchronizacji
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Stymulator resynchronizujący CRT-P -Waga poniżej 30 gramów Możliwość zaprogramowania parametru stymulacji do 8V Automatyczny pomiar progu stymulacji na LV IEGM wewnątrzsercowy – minimum 13 min Obecne algorytmy niedopuszczające do zaprzestania stymulacji resynchronizującej – min. 2 Obecny algorytm stabilizujący rytm komór w trakcie napadu migotania przedsionków Obecny algorytm zapobiegający napadowemu migotaniu przedsionków Możliwość zaprogramowania min. 15 wektorów stymulacji LV Obsługujące elektrody LV czterobiegunowe z min |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Kardiowertery-defibrylatory z funkcją terapii resynchronizującej o anatomicznym kształcie – obsługujące elektrody czteropolowe-Waga 80 gramów lub mniej [g], Objętość 35 cm3 lub mniej Energia defibrylacji minimum 36 J (dostarczana w pierwszej defibrylacji) Gniazdo elektrody LV do wyboru IS-1 lub IS-4 Anatomiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie skóry Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed oraz w trakcie ładowania kondensatorów Impuls dwufazowy regulowany energią lub napięciem Funkcja automatycznie określająca próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji w kanałach RA, RV, LV Sygnalizacja ERI i uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym emitowanym przez wszczepione urządzenie Możliwość rozpoznawania zakłóceń powstałych wskutek uszkodzenia elektrody RV z możliwością generowania alarmu Funkcje statystyczne, histogramy, liczniki zdarzeń Przynajmniej 15 wektorów stymulacji w kanale lewokomorowym Możliwość programowania odstępu V-V z uwzględnieniem wyprzedzenia prawo- i lewo-komorowego Możliwość potwierdzenia arytmii przed pierwszą defibrylacją Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Kardiowerter-defibrylator z funkcją resynchronizacji. Żywotność min 7 lat Waga 80 gramów lub mniej [g], Objętość 35 cm3 lub mniej Energia defibrylacji minimum 35 J (dostarczana) Anatomiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie skóry Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed oraz w trakcie ładowania kondensatorów Impuls dwufazowy regulowany energią lub napięciem Funkcja automatycznie określająca próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji w kanałach RA, RV, LV Sygnalizacja ERI i uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym emitowanym przez wszczepione urządzenie Funkcje statystyczne, histogramy, liczniki zdarzeń Przynajmniej 15 wektorów stymulacji w kanale lewokomorowym Możliwość programowania odstępu V-V z uwzględnieniem wyprzedzenia prawo- i lewo-komorowego Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP Możliwość stymulacji lewokomorowej z dwóch punktów na elektrodzie Lewokomorowej Algorytm Adaptiv CRT Urzadzenie umożliwiające wykonanie badania MRI 1,5 T i 3 T bez stref wykluczeni ibrylator z funcją terapii resonchrynizującej: Adaptiv CRT oraz stymulacja LV wielopunktowa- |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Elektrody przedsionkowe-Kształt litery „J” lub prosta Unipolar/ bipolar Uwalniająca steryd Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) Możliwość bezpiecznego wykonania badania MRI 1,5 T / 3 T bez stref wykluczeń |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Elektrody defibrylujące-Złącza IS-1/DF-1 i DF4 Elektrody do defibrylacji podskórne lub z pływającym coilem Uwalniająca steryd, Osłona silikonowa Jeden (RV) lub dwa pierścienie defibrylujące (RV / SVC) - do wyboru Możliwość bezpiecznego wykonanie badania MRI 1,5 T i 3 T bez stref wykluczeni |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Elektrody lewokomorowe czteropolowe, bipolarne-Łącznik IS-4/IS -1 &quot;Over the wire&quot; – czteropolowa, dwupolowa Uwalniająca steryd,Zewnętrzna osłona elektrody PUR Trzy rodzaje kształtu elektrody IS-4/IS-1 oraz po dwie długości dla każdego z kształtu Elektroda IS-4 mocowana aktywnie |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Prowadniki 0.014; |  |  |  | szt. |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej-Zestaw złożony z 2 koszulek i noża Zastawka hemostatyczna wbudowana Prowadnik, Co najmniej 2 krzywizny koszulek |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Cewniki subselektywne |  |  |  | szt. |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Cewniki balonowe do kontrastowania zatoki wieńcowej |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Nożyk do rozcinana koszulki , mandryny |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Zestaw do monitorowania zdalnego urządzeń wszczepionych |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0