## P1 -Implanty do endoprotezopla
P1 -Implanty do endoprotezoplastyk stawów kolanowych do endoprotez pierwotnych i rewizyjnych
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Element piszczelowy, cementowany, wykonany ze stopu tytanu Ti64, dostępny w 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm 16 mm i 20 mm. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, dostępny w długościach 20 mm, 40 mm i 60 mm. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Rzepka cementowana, wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 6 rozmiarach o średnicy od 26 mm do 41 mm, ze skokiem co 3 mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Element udowy cementowany, anatomiczny (przedział lewy boczny, prawy przyśrodkowy, prawy boczny i lewy przyśrodkowy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Budowa elementu umożliwia zgięcie do 155°. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Element piszczelowy cementowany, anatomiczny, ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 6 rozmiarach |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Wkładka wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, mocowana zatrzaskowo, dostępna w grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm i 14 mm. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Implant typu cone do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części udowej w postaci symetrycznej o średnicy 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm i 27 mm oraz asymetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm i 27 mm i piszczelowej w postaci symetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm oraz asymetrycznej o średnicy 21 mm, 24 mm, 27 mm i 30 mm. Dostępny w wersji symetrycznej i asymentrycznej. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P2- Endoproteza zawiasowa staw
P2- Endoproteza zawiasowa stawu kolanowego.
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
10 |  | 312_02_08 | Element piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Element udowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Podkładka udowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Bloczek piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Offset |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Wkładka PE |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Trzpień |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Cement z antybiotykiem |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Ostrze |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P3- Endoproteza całkowita, ana
P3- Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego.
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
19 |  | 312_02_08 | Element piszczelowy cementowany |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Element piszczelowy bezcementowy |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Element piszczelowy all poly |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | Element udowy cementowany |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | Element udowy bezcementowy |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | Wkładka PE do endoprotezy całkowitej, anatomicznej st.kol. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | Rzepka |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | Cement |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P4- Endoproteza rewizyjna staw
P4- Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego.
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
27 |  | 312_02_08 | Element piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | Element udowy cementowany |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Podkładka udowa |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Bloczek piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | Offset |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | Wkładka PE do endoprotezy rewizyjnej st.kol. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | Trzpień |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P5- Endoproteza Pierwotna i Re
P5- Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Biodrowego
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
34 |  | 312_02_08 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V. Powierzchnia pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w 7 rozmiarach dla każdej ze stron w wersji monolitycznej. Część dystalna polerowana. Długości trzpieni w zakresie od 106 mm do 152 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 37,8 mm do 49,7 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, długość szyjki od 28 mm do 38 mm. Dostępny również w wersji modularnej. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V., w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, o zredukowanej geometrii A-P. Kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127,5° i 131°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach od 96,3 mm do 155,8 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 35 mm do 47 mm dla wersji 127, 5 st. oraz od 40 mm do 52 mm dla wersji 131 st. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dodatkowo napylony porowatym tytanem. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 134º), 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz 12 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 34,1 mm do 45,5 mm dla wersji 131º oraz od 39,1 mm do 50,5 mm dla wersji 134º. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego wykonany ze stopu tytanu, dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD 134º i 131º.Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla kąta CCD 134º i od 39,7 mm do 52,7 mm dla kąta CCD 131º. Trzpień pokryty na calej długości warstwą HA o grubości 55 mikronów, w strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w częsci dystalnej wertykalne. Trzpień o profilu klina, w części krętarzowej A/P o kształcie litery &quot;V&quot; z kątem rozwarcia 8º. Łuk przyśrodkowy o promieniu 100 mm stały dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana dla zwiększenia zakresu ruchu. Stożek 12/14. Kształt prostokątny w przekroju poprzecznym części dystalnej trzpienia, zaokrąglony koniec dystalny. Długość trzpienia rośnie co 5mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla obu opcji trzpienia dostosowane do dostępów ant/ant, lat/post/post, lat/MIS |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego cementowany, dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD 134º i 131º.Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla kąta CCD 134º i od 39,7 mm do 52,7 mm dla kąta CCD 131º. Trzpień o profilu klina, w części krętarzowej A/P o kształcie litery &quot;V&quot; z kątem rozwarcia 8º. Łuk przyśrodkowy o promieniu 100 mm stały dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana dla zwiększenia zakresu ruchu. Stożek 12/14. Kształt prostokątny w przekroju poprzecznym części dystalnej trzpienia, zaokrąglony koniec dystalny. Długość trzpienia rośnie co 5mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Geometria zgodna z wersją bezcementową. Wspólne instrumentarium dla obu opcji trzpienia dostosowane do dostępów ant/ant, lat/post/post, lat/MIS |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 | Trzpień cementowany stalowy, dostępny w 4 rozmiarach i dwóch kątach CCD 125º i 132º |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 14 rozmiarach, długościach 87 mm, 96 mm, 100 mm i średnicy od 13 mm do 26 mm ze skokiem co 1 mm. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (125º i 135º), w 4 rozmiarach dla każdego z kątów o długościach od 41 mm do 48 mm i średnicy 16 mm, 19 mm i 23 mm. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 6 rozmiarach, długościach 140 mm i 200 mm oraz średnicy od 14 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm. Łączony z elementem proksymalnym za pomocą stożka Morsa i śruby. Sożek nachylony pod kątem 4º w stosunku do osi trzpienia |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 135º), w 7 rozmiarach o długościach od 50 mm do 110 mm (ze skokiem co 10 mm) dla każdego z kątów. Element łączony z częścią dystalną za pomocą śruby. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, cementowany, o kształcie stożkowym, dostępny w 3 długościach 130 mm, 165 mm i 200 mm oraz średnicach 12 mm, 14 mm i 16 mm |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 | Przedłużacz trzpienia o długości 60 mm i 120 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 | Głowy metalowe o średnicy 22 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm w min. 3 długościach każda. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_02_08 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm 40 mm w min. 3 długościach każda. |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_02_08 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w 3 długościach każda, opcjonalnie wraz z adapterem wykonanym ze stopu tytanu Ti6Al4V |  |  |  | szt. |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_02_08 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 42 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, wyposażona w 8 skrzydełek antyrotacyjnych |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_02_08 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 44 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_02_08 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_02_08 | Panewka wkręcacna dostępna w rozmiarach od 44 mm do 66 mm mocowana za pomoacą 6 skrzydełek o długości 1/4 obwodu panewki każde. Panewka posiadająca dwa otwory umożliwiające zastosowanie śrub |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_02_08 | Panewka cementowana, neutralna lub z okapem, w rozmiarach od 40 mm do 58 mm ze skokiem co 2 mm, umożliwiająca zastosowanie głów o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_02_08 | Panewka bipolarna w rozmiarach od 38 mm do 57 mm ze skokiem co 1 mm. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_02_08 | Panewka dwumobilna bezcementowa, pressfitowa, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm); dostępna w rozmiarach w przedziale od 44 mm do 68 mm. Wbudowany pressfit o wartości od 1,2 mm do 1,7 mm (wzrasta wraz z wielkością panewki). |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_02_08 | Panewka dwumobilna bezcementowa, pressfitowa, ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm); dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm, wbudowany pressfit o wartości od 1,2 mm do 1,7 mm (wzrasta wraz z wielkością panewki), wyposażona w haczyk i 2 pegi. Do haczyka i pegów śruby o średnicy 4,5 mm w rozmiarach od 32 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_02_08 | Panewka dwumobilna cementowana, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, na zew. części posiadająca wcięcia zwiększające powierzchnię kontaktu z cementem kostnym oraz stabilność rotacyjną i wertykalną, zaokrąglony rant brzeżny. Dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_02_08 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | 312_02_08 | Wkładka ceramiczna o średnicach wewnętrznych 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki wraz ze wzrostem panewki lub wkładka PE stabilizowana witaminą E. Wkładki wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
60 |  | 312_02_08 | Wkładka metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego. Wkadka do czaszy polietylenowej dwumobilnej w rozmiarze 40 mm i 42 mm. |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  | 312_02_08 | Wkładka ceramiczna bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego, |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  | 312_02_08 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
63 |  | 312_02_08 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego do panewek o rozmiarach od 44 mm do 68 mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
64 |  | 312_02_08 | Śruba wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V o średnicy 6,5 mm, o długościach od 15 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
65 |  | 312_02_08 | Śruba wykonana ze stopu CoCR w długościach od 32 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  | 312_02_08 | Peg wykonany ze stopu CoCR |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
67 |  | 312_02_08 | Korek wraz z dystanserem do trzpienia cementowanego wykonany z polietylenu wysokousieciowanego oraz PMMA o rozmiarach średnicy od 14 mm do 26 mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
68 |  | 312_02_08 | Centralizer części proksymalnej do trzpienia cementowanego dostępny w 4 rozmiarach. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | 312_02_08 | Panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach od 44 mm do 66 mm o nieregularnym brzegu. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
70 |  | 312_02_08 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
71 |  | 312_02_08 | Panewkowy augment rewizyjny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 62 mm ze skokiem co 4 mm oraz wysokości 12 mm i 18 mm. Augment mocowany do implantu panewki za pomocą śrub, bez konieczności użycia cementu. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
72 |  | 312_02_08 | Wkładka metalowa wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, neutralna, z 10º lub 20º okapem, mocowana wenątrz implantu panewki za pomocną śruby, umożliwiająca zmianę centrum rotacji głowy kości udowej |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
73 |  | 312_02_08 | Ostrze bezpłatne z bezpłatnie użyczonym napędem |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
74 |  | 312_02_08 | CrNi (plecionka 7x7) z blokadą |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
75 |  | 312_02_08 | Płyty stalowe do złamań okołoprotezowych hakowe, prawe i lewe w długościach 180 mm i 255 mm, odpowiednio 5 i 8 otworowe oraz uniwersalna o długości 130 mm (3 otworowa) |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
76 |  | 312_02_08 | Płyty stalowe haczykowe o długości 45 mm i 60 mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
77 |  | 312_02_08 | Płyty proste, stalowe, w 4 długościach 135 mm, 183 mm, 233 mm i 283 mmodpowiednio 4, 6, 8 i 10 otworowe |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
78 |  | 312_02_08 | Bloker |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
79 |  | 312_02_08 | Śruba do blokera |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
80 |  | 312_02_08 | Śruby blokowane do płyt, stalowe, w długościach od 12 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
81 |  | 312_02_08 | Śruby korowe do płyt, stalowe |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
82 |  | 312_02_08 | Formy do tworzenia spacera |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
83 |  | 312_02_08 | Cement kostny z antybiotykiem 40g. |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
84 |  | 312_02_08 | Mieszalnik |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0