Załącznik nr 1b

dotyczy postępowania ZP/2501/88/21 – Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych, dotyczących przebudowy ciągów komunikacyjnych  oraz pomieszczeń zaplecza technicznego

Opis

dot. zaprojektowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień
dla Zadania pn.:

"Przebudowa podziemnych tuneli komunikacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie"

- Informacje ogólne:

- Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy podziemnych tuneli komunikacyjnych łączących Budynek Główny z Budynkiem Warsztatów, Budynkiem Pulmonologicznym oraz Budynkiem Zakaźnym wraz z naświetlami tunelów w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

- Celem projektu jest:

- przebudowa podziemnych tuneli komunikacyjnych łączący Budynek Główny
z Budynkiem Warsztatów, Budynkiem Pulmonologicznym oraz Budynkiem Zakaźnym wraz z naświetlami tunelów w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie,

b)	poprawa warunków pracy, pracowników szpitala, jak i również pacjentów korzystających z tuneli podziemnych łączących wszystkie budynki szpitala.

- Obecny stan:

- łączna długość tuneli - około 330 m.b.

- wysokość ścian tuneli - 2,20 m.

- szerokość tuneli - 2,20 m.

- tunele przykryte są warstwą ziemi od 0,6 m do 0,8 m.

- ilość naświetli naziemnych - 6 szt.

- w posadzkach tuneli zamontowane są kratki odpływowe instalacji kanalizacji deszczowej.

- ściany w tunelach częściowo wyłożone są płytkami ceramicznymi, a w miejscach rurociągów instalacyjnych biegnących wzdłuż tunelu, zabudowane są panelami blaszanymi.

- Teren zewnętrzny (usytuowane naświetli naziemnych):

- dwa przed Budynkiem Zakaźnym,

- jedno przed Budynkiem Pulmonologicznym,

- jedno za Budynkiem Warsztatów,

- jedno za Budynkiem Kuchni i Pralni,

- jedno naświetle w szczycie Budynku "B".

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na remoncie i przebudowie podziemnych tuneli komunikacyjnych łączących Budynek Główny z Budynkiem Warsztatów, Budynkiem Pulmonologicznym oraz Budynkiem Zakaźnym wraz z naświetlami tunelów
w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

- Zamówienie obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy podziemnych tuneli komunikacyjnych wraz z naświetlami oraz monitoringiem (kamery)
w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie",

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót związanych z projektem,

- zakres zamówienia obejmuje także: inwentaryzację, przedmiar i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Wykonawca musi przygotować własną koncepcję remontu i przebudowy podziemnych tuneli komunikacyjnych wraz z naświetlami oraz lokalizacją kamer.

- Zamówienie obejmuje również:

a)	wykonanie inwentaryzacji budowlanej,

b)	wykonanie projektu budowlanego remontu i przebudowy podziemnych tuneli komunikacyjnych wraz z naświetlami oraz monitoringiem,

c)	wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego uwzględniając w branżach:

- architektoniczno-budowlanej,

- instalacji elektrycznych, w tym oświetlenia nocnego i awaryjnego, zasilania awaryjnego, z wykonaniem niezależnego włączenia tuneli do instalacji elektrycznej, oraz indywidualnego odczytu opomiarowania

- instalacji wentylacji

- instalacji ppoż. i system sygnalizacji pożaru,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej,

• Instalacje odprowadzającą wodę deszczową z tuneli należy wpiąć do istniejącej nowej instalacji deszczowej poprzez studnie deszczowe. Istniejące zasilanie w energię elektryczną remontowanych tuneli, należy zweryfikować pod kątem ich wydajności (mocy).

d)	wykonanie teletechniki umożliwiającej podłączenie nowo zaprojektowanych kamer do rejestratorów,

e)	wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

f)	opis i wycena scenariusza pożarowego dla wszystkich tuneli (wycena scenariusza zapisana w kosztorysie)

- W projekcie budowlanym  należy przewidzieć remont i przebudowę tuneli
i naświetli modernizację z uwzględnieniem norm i rozporządzeń obowiązujących
w tej sprawie, a szczególnie w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 595) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz.595)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowanych
i terenów  (Dz. U. 2010 nr 109 poz.719),

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004.nr 130 poz. 1389),

- Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz. 1843).

- Zamawiający wymaga, aby projekt przewidywał kilku etapową realizację robót budowlano-instalacyjnych w sposób umożliwiający funkcjonowanie część tuneli.

- Wykonawca dokumentacji projektowej opracuje oznakowanie tuneli w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa.

- Uwagi ogólne:

- Roboty budowlane wykonywane w oparciu o przedmiotowy projekt będą realizowane w czynnych obiektach szpitalnych.

- Dokumentacja w zakresie projektowania elementów dotyczących ochrony ppoż. musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych. Dotyczy to wszystkich instalacji objętych przepisami ochrony przeciwpożarowej, instalacji oświetlenia awaryjnego, kablowych i wszystkich pozostałych instalacji wymagających akceptacji i zatwierdzenia.

- Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Prace projektowe będą realizowane w oparciu o:

-	inwentaryzację budowlaną

-	opis zadania

-	rysunki

-	koncepcję

- Zamawiający dysponuje:

-	ekspertyzą techniczną stanu ochrony pożarowej z 2020 roku ciągów komunikacyjnych objętych opracowaniem,

-	inwentaryzacją budowlaną do celów sporządzenia ekspertyzy stanu ochrony ppoż. z 2020 roku.

- Dokumenty należy sporządzić w wersji:

1.	dokumentacja projektowa – 5 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna
w formacie *.dwg i *.pdf 	– 2 egz.;

2.	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna 	w formacie *.doc lub *.rtl – 2 egz.;

3.	przedmiar robót – 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf – 2 	egz.;

4.	kosztorys inwestorski - 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej
w formacie *.xls i *.pdf 	– 2 egz.

5	pozostałe dokumenty - 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna w formacie *.doc lub *.rtl – 2 	egz.;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag/sugestii w terminie do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy propozycji projektowej do uzgodnień, co jednoznacznie wiąże się z koniecznością bieżącego korygowania koncepcji przez Projektanta.