Ciechanów dnia 21.09.2021 r.

AT - ZP/2501/101/21

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG do echo serca ogłoszonego w dniu 15.09.2021 r. w BZP, nr ogłoszenia 2021/BZP 00180747/01 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy Załącznika nr 2a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU USG DO ECHO SERCA, pkt. 6 Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat USG do echo serca wyposażony w monitor LCD o przekątnej 21,5”, regulowany: prawo/lewo, góra/dół, przechył przód/tył, z regulacją wysokości zależnie od panelu sterowania, zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia? Zwracamy uwagę na fakt, iż proponowane rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność w zakresie możliwość regulacji monitora w trzech płaszczyznach wymaganej przez Zmawiającego. Prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
| 2 | Dotyczy Załącznika nr 2a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU USG DO ECHO SERCA, pkt. 20 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu opisanego w powyższym punkcie i zaakceptuje Aparat USG do echo serca z możliwością rozbudowy o opcję zasilania bateryjnego wbudowanego w aparat pozwalającego na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30s? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
| 3 | Dotyczy SWZ, rozdz. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać instalację, szkolenie? W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji zamówienia na „od daty zawarcia umowy do dnia 4 listopada 2021 r.” | Nie ma możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia. |
| 4 | Dot. Załącznika nr 3 do SWZ- wzór umowy, § 7, ust. 1, a) Prosimy Zamawiajacego zmniejszenie kar umownych w §7, ust. 1, pkt. a) oraz zmianę zapisu zgodnie z poniższym: - w wysokości 0,5 % wartości brutto urządzenia, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony w § 2 ust 1, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 5 | Dot. Załącznika nr 3 do SWZ- wzór umowy Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? | Zgodnie z SWZ |
| 6 | Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści wzoru umowy | Zgodnie z SWZ |
| 7 | Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §…umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. | Zgodnie z SWZ |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa