## akcesoria do endoprotez stawu
akcesoria do endoprotez stawu biodrowego
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] [zgodnie z kolumną nr 8] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high ofset. Wymagana dostępność: Trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty na całej powierzchni hydroksyapatytem w min. 9 rozmiarach prawych i lewych w wersji standart i waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Eurokonus 12/14 |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy , prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową . Trzpień w wersji standard i high ofset. Eurokonus 12/14. |  |  |  | szt. |  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Trzpień do implantacji bezcementowej, tytanowy. Przekrój trzpienia okrągły, zaopatrzony w antyrotacyjne żeberka typu Wagner. Rozmiar determinowany przez średnicę w części bliższej od 13 do 24mm w postępie co 1 mm. Dwie wersje kąta szyjkowo-trzonowego: 125 st., 135 st. Konstrukcja trzpienia umożliwia dowolne ustawienie anty oraz retrowersji. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Proteza rewizyjna stawu biodrowego, tytanowa, modularna. Trzpień udowy o średnicy od 14-28 mm z możliwością blokowania dystalnego. Długość od 120 do 260 mm. Część krętarzowa w sześciu rozmiarach od 55 do 105 mm w wersji cylindrycznej oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Łączenie na stożku Morsea za pomocą nakrętki. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Trzpień krótki tytanowy, bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej i kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię biodra w czterech wersjach kąta szyjkowego: 140º, 137º, 129º i 127º po 12 rozmiarów dla każdej wersji. Rozpiętość offsetu dla każdej wersji wynosi 7 mm. Trzpień o przekroju trapezoidalnym posiadający w trzech płaszczyznach kształt klina, zwężający się dystalnie, w połowie długości pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo o rozwiniętej powierzchni (plasma spray). |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Trzpień cementowy |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Panewka antyluksacyjna typu press-fit, stalowa, pokryta hydroksyapatytem. Wymagana dostępność wersji rewizyjnej z uchwytami na śruby oraz wersji cementowej. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Panewka: typu press-fit, ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w wersji standard oraz wersji z pionowymi płetwami antyluksacyjnymi |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Panewka bezcementowa pokryta warstwą porowatego tantalu |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Śruba/zaślepka panewkowa |  |  |  | szt. |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 |  |  |  | szt. |  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa o średnicy 28,32,36 mm |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Głowa Biolox Delta o średnicy 28, 32 i 36mm. |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Głowa ceramiczna 28mm i 32 mm |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Wkładki polietylenowe |  |  |  | szt. |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Wkładki polietylenowe nasycone witaminą E |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Wkładki ceramiczne Biolox Delta |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Stalowy kosz wzmacniający dno panewki dedykowany do panewki |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | Ostrza do napędu |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## implanty do endoprotez stawu b
implanty do endoprotez stawu biodrowego wykonane z porowatego tantalu
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] [zgodnie z kolumną nr 8] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
23 |  | 312_02_08 | Panewka rewizyjna |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | Wkładka panewkowa |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | Element uzupełniający ubytki stropu |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | Element uzupełniający ubytki dna |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | Proteza kolumny miednicy |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | Podkładka do uzupełnienia stropu |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Koszyki rekonstrukcyjne |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Wkładka polietylenowa z zabezpieczającym pierścieniem metalowym na obrąbku umożliwiająca zatrzaśnięcie dedykowanej głowy 36 mm. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa 36 mm do panewki zatrzaskowej |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | Ostrze do wycięcia panewki w zabiegach rewizyjnych |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | Szczotki panewkowe |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## System poresekcyjny modularny
System poresekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej.
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] [zgodnie z kolumną nr 8] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
34 |  | 312_02_08 | Śruba krętarzowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 | Łącznik zakrzywiony |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 | Zaczep przezkrętarzowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | Trzpień cementowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 | Komponent udowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 | Element diafiajalny eliptyczny |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 | Płyta krętarzowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 | Głowa ceramiczna |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 | Szczotka do czyszczenia kanału szpikowego |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 | Gąbka do użyczonego hełmu |  |  |  | szt. |  | 56 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 | Kaptur jednorazowy do użyczonego hełmu |  |  |  | szt. |  | 108 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0