***Załącznik nr 2a – formularz techniczny***

dotyczy postępowania ZP/2505/116/21 – zakup oraz dostawa wyposażenia dla Oddziałów: Neurologicznego, Dziecięcego z Chirurgią Dziecięcą z Chirurgią Dziecięcą, Ośrodka Udarowego

# **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Krzesło specjalistyczne. | TAK |  |
|  | Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym w osłonie z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa z nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Taboret na kółkach. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min.: 570-830 mm. | TAK |  |
|  | Średnica podstawy min. 685 mm. | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. | TAK |  |
|  | Dostawa w cenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | TAK |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 5 lat. | TAK |  |

**TABORET OBROTOWY (5 SZT.)**

