***Załącznik nr 2a – formularz techniczny***

dotyczy postępowania ZP/2505/116/21 – zakup oraz dostawa wyposażenia dla Oddziałów: Neurologicznego, Dziecięcego z Chirurgią Dziecięcą z Chirurgią Dziecięcą, Ośrodka Udarowego

# **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**SZAFY LEKARSKIEJ - SZT.3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa wyposażona w drzwi przeszklone zamykane na zamek i 4 przestawne półki | Tak |  |
|  | Szafa o wymiarach W/S/G 1800x900x420 mm | Tak |  |
|  | Szafa lekarska dwudrzwiowa o konstrukcji wykonanej z wysokiej jakości blach o grubości od 0,8 do 1,0 mm, pokrytych estetyczną i trwałą powłoką lakierową wykonaną w technologii proszkowej. Warstwa lakieru odporna na korozję, drobne uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezyfekcyjnych. | Tak |  |
|  | Meble posadowione na kołach jezdnych o średnicy 100 - 150 mm z blokadą, integralnie związanych z konstrukcją nośną. | Tak |  |
|  | Półki o udźwigu maksymalnym 25 kg ze szkła hartowanego, odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Dostawa w cenie urządzenia. | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

