***Załącznik nr 2a*** *– opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego*

Wymagania podstawowe.

* Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.).
* Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu realizacji zamówienia, zobowiązał się do użyczenia dystrybutora wydającego odzież operacyjną jednorazową będącą przedmiotem zamówienia wraz z ich zamontowaniem na Bloku Operacyjnym oraz zapewnieniem przeglądów technicznych, konserwacji przez cały czas trwania umowy. Dodatkowo Wykonawca w celu umożliwienia pobierania odzieży jednorazowej operacyjne z dystrybutorów, dokona synchronizacji kart wstępu na blok operacyjny Zamawiającego będących w użytkowaniu personelu. Opis dystrybutorów o których mowa powyżej został określony w dalszej części niniejszego załącznika.
* Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi dystrybutorów wydających odzież operacyjną (min. 5 osób). Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony.
* Transport oferowanych wyrobów musi odbywać się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
* Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu **na każde jego wezwanie** atestów, świadectw rejestracji i innych dokumentów w tym kart danych technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia.
* Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
* Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, w takim przypadku składając ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wymagania szczegółowe.

**Odzież operacyjna jednorazowa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| 1. | Odzież operacyjna jednorazowa w kolorze niebieskim (komplet składający się z bluzy i spodni) |
| 2. | Wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej (wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 130 kPa wg metody badań PN EN ISO 13 938 – 1) |
| 3. | Bluza musi posiadać trzy kieszenie, dekolt w kształcie litery „V” |
| 4. | Spodnie muszą być wiązane na troki, wykończenie nogawki proste |
| 5. | Odzież operacyjna jednorazowa musi być zgodna z normą PN EN 13795, przeznaczona dla personelu medycznego w salach operacyjnych i ambulatoryjnych jako bariera ochronna podczas zabiegów operacyjnych oraz inwazyjnych procedur chirurgicznych. |
| 6. | Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór rozmiaru odzieży jednorazowej operacyjnej w zależności od potrzeb przez cały okres obowiązywania umowy w rozmiarach (XS, S, L, XL, XXL, XXXL). |
| 7. | Każdy komplet (bluza, spodnie)winien być zapakowany w folii. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| 1. | Wykonawca, w celu realizacji umowy na dostawę odzieży operacyjnej jednorazowej zobowiązany jest do użyczenia, transportu, dystrybutora do jej wydawania i zamontowanie go w szpitalu na Bloku Operacyjnym. |
| 2. | Zasilanie 230V, 50-60Hz |
| 3. | Wymiary wysokość - 190 cm, szerokość 80 cm, głębokość 80cm (+/- 3 cm dla każdego z wymiarów) |
| 4. | W dystrybutorze powinno się mieścić 250 - 300 kompletów jednorazowych |
| 5. | Dystrybutor wyposażony w menu w języku polskim. |
| 6. | Urządzenie wyposażone w system automatycznego i samoistnego wskazywania komórek z których ma być pobrana odzież |
| 7. | Każdy komplet (bluza i spodnie) winien być zapakowany w foli |
| 8. | System wydawania i archiwizacji danych oraz tworzenia raportów niezbędnych do rozliczeń magazynowych kompatybilnych z MS Windows |
| 9. | System powinien przekazywać codziennie raport z informacją na e-mail na adres podany w umowie o pobranych kompletach operacyjnych jednorazowych |
| 10. | Wykonawca w celu umożliwienia pobierania odzieży jednorazowej operacyjnej z dystrybutora, dokona synchronizacji kart wstępu na blok operacyjny Zamawiającego będących w użytkowaniu personelu. |
| 11. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełna obsługę serwisową, przeglądy techniczne, konserwacje, dystrybutora wydającego odzież jednorazową przez cały okres obowiązywania umowy. |
| 12. | Zamawiający wymaga aby montaż dystrybutora wydającego odzież operacyjną odbył się najpóźniej w ciągu 14 dni od podpisania umowy. |
| 13. | Uwaga  W razie awarii dystrybutora wydającego odzież operacyjną jednorazową wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię w przeciągu 1 dnia od zgłoszenia telefonicznego przez koordynatora do wykonawcy na wskazany w umowie numer. |
| 14. | Dostęp do panelów administracyjnych i raportowych przez stronę www |