Ciechanów dnia 26.01.2022 r.

AT - ZP/2501/05/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kardiowerterów i stymulatorów serca ogłoszonego w dniu 21.01.2022 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2022/S 015-032099 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet nr 3 - Czy Zamawiający zaakceptuje dla urządzenia ICD DR MRI-Kardiowerter defibrylator dwujamowy energię defibrylacji : kumulowana 40J, dostarczona do 37J ? | TAK. |
| 2 | Pytanie do Projektu Umowy Zał.3 SWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w § 5 pkt. 3, ponieważ jest to zapis, na którego egzekwowanie Wykonawcy nie mają bezpośredniego wpływu korzystając np. z firm kurierskich? | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa