Ciechanów dnia 28.01.2022 r.

AT - ZP/2501/05/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kardiowerterów i stymulatorów serca ogłoszonego w dniu 21.01.2022 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2022/S 015-032099 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pytanie 1. Do pakietu kardiowertery defibrylatory. Czy zamawiający zaakceptuje koszulki do wprowadzania elektrod o średnicy od 7 do 11 Fr ? | Tak. |
| 2 | Pytanie 2 . Do pakietu kardiowertery defibrylatory. Czy zamawiający wymaga dostarczenia zaślepek do portu IS-1, DF-1 oraz kapturka do elektrody ? | Tak. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa