## Dostawa gazu śródoperacyjnego
Pakiet 2-Dostawa gazu śródoperacyjnego i błękitu trypanu
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | ROZTWÓR BŁĘKITU TRYPANU O STĘŻENIU 0,75 MG, brillant blue G o stężeniu 0,125 mg polietylenoglikolu 3350 o stężeniu 4% o czystości co najmniej 97 % potwierdzonej badaniami rozcieńczonych fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, pH roztworu 7,3- 7,6 osmolarność 301- 369 mOsm/k H2O stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampuło- strzykawki o pojemności 0,5 ml. |  |  |  | szt. |  | 240 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Śródoperacyjny bezbarwnyi bezzapachowy gaz wykorzystywany w chirurgii okulistycznej o wzorze chemicznym SF6 ( sześciofluorek siarki ) . Gaz SF 6 jest dostarczany jako zestaw składający się z 2 zestawów : zbiornika gazu ( zestaw 1) i urządzenia mieszające ( zestaw nr 2). Gaz o czystości co najmniej na poziomie 99,994%, dostarczany w bezciśnieniowym pojemniku. Gęstość ( 20stopni C, 1 bar) 6, 07 kg / 1 m 3. Stosunek gęstości do powietrza : 5,125. Opakowanie sterylne. |  |  |  | szt. |  | 240 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Olej silkonowy 5000 Produkowany z wysoce oczyszczonego oleju silikonowego o lepkosci 5000 mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar właściwy 0,97g/cm3( dane przy temperaturze t=25 stopni c) . Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie powierzchniowe 21mN/m ( względem powietrza), międzygraniczne napięcie 40mN/m ( względem wody). Jedno opakowanie zawiera 10 ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce, produkt sterylny , gotowy do użycia. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Dostawa materiałów do witrekto
Pakiet 3- Dostawa materiałów do witrektomii
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 |  | 312_02_08 | Perfluorowęglowodór Minimum 7 ml pojemność. Pakowany w ampułkostrzykawce z systemem Luer- lock, gotowy do użycia. Podstawowe zastosowanie : do odprowadzania płynu podsiatkówkowego i spłaszczenia siatkówki . Potwierdzone badaniami laboratoryjnymi zawartości : - perfluorodekaliny 98% - perfluoroheksacyklobutanu&lt;4% -perfluoroindanu&lt;2% - stężenia składników węglowodorowych mniejszych IOppm - indeks refrakcji 1,314 - Gęstość : 1,943 g/ml - Teperatura wrzenia 140,6-141,6 stopni C |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Jednorazowa mikropęseta 25 G- sterylna gotowa do użycia , część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości ergonomiczna ,konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click; pozbawiona cech rękojeści koszykowej; z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu ILM ENGRIPPING: zsynchronizowanym systemem zacisku tipa , ułatwiającym chwytanie i cięcie. Mikropęseta w rozmiarze 25 G wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem na wewnętrznej części trzonu rękojeści. |  |  |  | szt. |  | 240 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Olej silikonowy 1000 Produkowany z wysoce oczyszczonego oleju silikonowego 1000. Minimum 10 ml pojemność. Pakowany w apułkostrzykawce z systemem Luer - Lock, gotowy do użycia. Potwierdzone badaniami laboratoryjnymi zawartości : Silanol&lt;100ppm-Aceton&lt;10ppm Utrata masy 0% Polidyspersyjność 1,5 Indeks refracji 1,403 Lepkość w temperaturze 25 stopni 1267mPaS |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Dzierżawa aparatu do fakowitr
Pakiet 1 - Dzierżawa aparatu do fakowitrektomii wraz ze sprzętem niezbędnym do witrektomii
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
7 |  | 312_02_08 | Dzierżawa aparatu do fakowitrektomii w pełnej wersji z laserem oraz sprężarką na okres 3 lat wraz z dostawą akcesoriów niezbędnych do witrektomii tylnej kompatybilnych z aparatem. Niezbędne akcesoria podane w kolejnych załącznikach). Płatność za dzierżawę comiesięczna. |  |  |  | mies |  | 36 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Zestaw operacyjny z kasetą kompatybilną z aparatem do witrektomii 25G zgodnie z poniższym zestawieniem: - tip kelman do fakoemulsyfikacji 45 stopni - 1 szt. - osłonka na tip 0,9 mm - 1 szt. - kaniula do komory 25 G - 3 szt. - kaniula provisc 27G - 1 szt. - kaniula z silikonową końcówką 25 G - 1 szt. - kaniula viscoat 27 G - 1 SZT. -oświetlacz żyrandolowy 25 G 1 szt - obłożenie stolika instrumentariuszki 140x 140 - obłożenie pacjenta 140x160 - trokar z zaworem 25 G 1 szt. - nóż dwustronnie ostrzony 2,2 1 szt.. - kaseta do fakowitrektomii kompatybilna z oferowanym aparatem wraz z drenami, infuzją , witrektomem 25 G 1 szt. - osłonka palstikowa na oko 1 szt. - klipsy mocujące - 3 szt. - obłoznie podłokietników operatora - 2 szt. - obłożenie Mayo - 76x145 1 szt. - kubek 60 cc 1 1szt. - fartuch M- 1 szt. - fartuch XL 2 szt. - igła 18 G - 2 szt. - igła 22 G- 1 szt. - pęseta plastikowa 13 cm - 1 szt. -mikrogąbki 6 szt. - gaziki 5x5 - 5 szt. - gaziki 8x8 - 5 szt. - plaster 2,5x13 cm - 1 szt. - strzykawaka 2 ml z gwintem typu Luer lock 2 szt. - strzykawka 3 ml z gwintem Luer lock 2 szt. - strzykawaka 5 ml gwintem Luer lock 2 szt. - ręczniki papierowe 3 szt. |  |  |  | szt. |  | 240 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Sonda do lasera kompatybilna z aparatem do fakowitrektomii 25 G |  |  |  | szt. |  | 240 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Zestaw do podawani/ usuwania oleju silikonowego z kaniulami 25 G kompatybilny z oferowanym aparatem |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Jednorazowa sonda do diatermii 25 G kompatybilna z oferowanym aparatem |  |  |  | szt. |  | 130 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji: sterylny, fizjologiczny roztwór soli , izoosmotyczny , z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu ( NaCl) 0,64% , chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia ( CaC12 2H20) 0,048%, sześciowodzian chloru magnezu ( MgC12 6H20) 0,030%, trójwodzian octanu sodu ( C2H3Na02 3H20) 0,39%, dwuwodzian cytrynianiu sodu ( C6H5Na307 2 H20) 0,17% w szklanych butelkach o pojemności 500 ml. |  |  |  | szt. |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Kaniula Soft tip 25 G z DSP, 0,8mm |  |  |  | szt. |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Oświetlacz żyrandolowy 25 G kompatybilny z aparatem |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | TIP DO FAKOFRAGMENTACJI do głowicy kompatybilnej z oferowanym aparatem |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Jałowy preparat wiskoelastyczny okulistyczny stosowany w chirurgicznych zbiegach okulistycznych o składzie 2% hydroksypropoylometyloceluloza, pakowana w 1 ml jednorazowe strzykawki wraz z kaniulą do podawania preparatu. |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0