## Sprzęt do infuzji
Sprzęt do infuzji
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Łączniki charakteryzujące się całkowicie prostą drogą przepływu i minimalną przestrzenią martwą dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Długość całego systemu maksymalnie 10 cm, objętość wypełnienia 0,75 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK, z jednej strony końcówka rotacyjna z drugiej zakończenie z zastawką zwrotną. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. |  |  |  | szt. |  | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. System z drenem podłączeniowym i klemą zatrzaskową. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Łączniki charakteryzujące się całkowicie prostą drogą przepływu i minimalną przestrzenią martwą dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. Długość całego systemu maksymalnie 18 cm, objętość wypełnienia 1,1 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. Czas stosowania nie dłużej niż 7 dni, lub 100 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze. |  |  |  | szt. |  | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | System z portem bezigłowym (długość 8 cm) do nakłuwania worków z odpowietrzaczem o pojemności 0,06 ml, ilość aktywacji 600, niedłużej niż 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | System z portem bezigłowym do pobierania leku, objetość napełniania ok. 0,16 ml, ilość aktywacji 600, niedłużej niż 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. |  |  |  | szt. |  | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Sprzęt jednorazowy do terapii
Sprzęt jednorazowy do terapii oddechowej
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 |  | 312_02_08 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych (dla pacjentów o wadze ciała > 30kg) objętość oddechowa: jedna ręka 600 ml/dwie ręce 1000 ml; objętość worka oddechowego 1547 ml; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek; zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady; pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni; rezerwuar tlenu 2600 ml. umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej; dren do pododawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem; produkt bez ftalanów (w tym DEHP) |  |  |  | szt. |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci (dla pacjentów o wadze ciała 10-30 kg) objętość oddechowa 450 ml; objętość worka oddechowego 683 ml; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek; zawór ciśnieniowy 40 cm H2O; pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni; rezerwuar tlenu 2600 ml. umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej; dren do pododawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem; produkt bez ftalanów (w tym DEHP) |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Resuscytator jednorazowego użytku dla niemowląt/noworodków (dla pacjentów o wadze ciała > 10 kg) objętość oddechowa 150 ml; objętość worka oddechowego 234 ml; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek; zawór ciśnieniowy 40 cm H2O; rezerwuar tlenu 300 ml. umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej; dren do pododawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem; produkt bez ftalanów (w tym DEHP) |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych: 2 rury karbowane o stałej długości 160 cm; miękkie, ryflowane złącza 22mmF od strony respiratora wykonane z EVA (octan winylu); trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika; kolanko z portem luer lock zabezpieczonym stabilnie wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności; czas stosowania do 7 dni (potwierdzenie w instrukcji użycia); czysty mikrobiologicznie; jednorazowy |  |  |  | szt. |  | 450 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia dla dorosłych: dwie rury o zmiennej długości (rozciągliwe) - długość po rozciągnięciu 200cm; dodatkowa rura do worka o zmiennej długości (rozciągliwa) - długość po rozciągnięciu 150cm; miękkie, ryflowane złącza 22mmF od strony aparatu wykonane z EVA (octan winylu); średnica rur 22mm; trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika; kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności; worek oddechowy bezlateksowy, 2 l - informacja o braku lateksu umieszczona na kołnierzu worka; czysty mikrobiologicznie; opakowanie: folia; jednorazowy. |  |  |  | szt. |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia pediatryczny: dwie rury o zmiennej długości (rozciągliwe) - długość po rozciągnięciu 180cm; dodatkowa rura do worka o zmiennej długości (rozciągliwa) - długość po rozciągnięciu 150 cm; miękkie, ryflowane złącza 22mmF od strony aparatu wykonane z EVA (octan winylu); średnica rur 15mm; trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika; kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności ; worek oddechowy bezlateteksowy 1litr - informacja o braku lateksu umieszczona na kołnierzu worka; czysty mikrobiologicznie; opakowanie: folia; jednorazowy 1 |  |  |  | szt. |  | 430 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Nebulizator z ustnikiem i łącznikiem T: pojemność nebulizatora 12ml, skalowany co 2ml; łącznik typu T (złącza 22mmM/15mmF i 22mmF) umożliwiający podłączenie do układu oddechowego do respiratora; nebulizator z gwintem zapewniającym szczelne zamknięcie; bardzo mała pozostałość leku po zakończonej inhalacji; dren powietrzny o przekroju gwiazdki (antyzagięciowy) o dł. 200cm; wykonany z materiałów nie zawierających lateksu oraz ftalanów (DEHP); produkt jednorazowy; czysty mikrobiologicznie; pakowanie foliowe |  |  |  | szt. |  | 350 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi Jednorazowy zestaw pomiarowy inwazyjnego ciśnienia krwi, z wyzwalaczem szybkiego przepłukiwania oraz zerującym zaworem odcinającym, utrzymywanie przepłukiwania na poziomie 3 ml/min przy ciśnieniu worka fizjologicznego 200 mmHg, zabezpieczenie przed nadciśnieniem w przetworniku ciśnienia (powyżej 7000 mmHg. |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0