Ciechanów dnia 16.02.2022 r.

AT - ZP/2501/15/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów i urządzeń medycznych do witrektomii ogłoszonego w dniu 07.02.2022 r. w BZP, nr ogłoszenia 2022/BZP 00047872/01 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy pakiet nr 1 zadanie 1: Czy zamawiający wymaga barwnika dogałkowego fiolka 1ml, do barwienia warstwy granicznej wewnętrznej i błony nasiatkówkowej (ILM i ERM) o barwie zielono- niebieskiej o składzie: rozpuszczalna Luteina 2% z izomerem zeaksantyny, błękit brylantowy G 0,05%, błękit trypanowy 0,15% | Zamawiający dopuszcza proponowany barwnik. |
| 2 | Dotyczy pakiet nr 1 zadanie 2: Czy zamawiający wymaga Śródoperacyjnego bezbarwnego i bezzapachowego gazu SF6 (sześciofluorek siarki) gotowego do użycia, nie wymagającego mieszania przed uzyciem. Gaz o czystości na poziomie 99,98 % dostarczany w jednym bezciśnieniowym pojemniku o wielkosci 75 ml. Współczynnik ekspansji 1,9-2. | Zamawiający dopuszcza proponowany gaz. |
| 3 | Dotyczy pakiet nr 1 zadanie 3: Czy zamawiający wymaga oleju silikonowego wysoce oczyszczonego o lepkości 5000 w temperaturze 20 stopni Celsjusza oraz 5500 w temperaturze 25 stopni Celsjusza . Potwierdzenie najlepszej jakości przez zawartosc cyklicznych oligomerow D4=46 ppm D5=222 ppm potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. | Zamawiający dopuszcza proponowany olej. |
| 4 | Dotyczy pakiet nr 2 zadanie 1: Czy zamawiający dopuści perfluoroweglowodor, pakowany we fiolce 7 ml pozostale parametry potwierdzone badaniami fizykochemicznymi bez zmian. | Zamawiający dopuszcza proponowany preparat. |
| 5 | Dotyczy pakiet nr 2 zadanie 3: Czy zamawiający wymaga olej silikonowy wysoce oczyszczony o pojemności 10 ml w ampułkostrzykawce lepkośc w temperaturze 25 stopni 1066 mm2 x s-1. Minimum 10 ml pojemność. Pakowany w apułkostrzykawce z systemem Luer - Lock, gotowy do użycia. Potwierdzone badaniami laboratoryjnymi zawartości : Silanol&lt;100ppm-Aceton&lt;10ppm Utrata masy 0% , Polidyspersyjność 1,5, Indeks refracji 1,405. | Zamawiający dopuszcza proponowany olej. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa