Nr postępowania – ZP/2501/27/2022

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji  - postępowania ZP/2501/27/22

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Maski do wentylacji nieinwazyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej rozmiar S - bezprzeciekowe, jednopacjentowe, zmożliwością wielokierunkowej szybkiej regulacji na głowie pacjenta, z możliwością natychmiastowego zdjęcia i łatwego ponownego założenia, dopuszczające użycie zgłębnika żołądkowego, z miękkim silikonowym mankietem uszczelniającym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia naskórka. Waga maski nie większa niż 110 g. Martwa przestrzeń maski nie większa niż 225 ml. Maska umożliwiająca stosowanie ciśnienia terapeutycznego w zakresie 4hPa-50hPa. Opór przepływu dla poziomu 50l/min nie większy niż 0,08hPa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej rozmiar M - bezprzeciekowe, jednopacjentowe, zmożliwością wielokierunkowej szybkiej regulacji na głowie pacjenta, z możliwością natychmiastowego zdjęcia i łatwego ponownego założenia, dopuszczające użycie zgłębnika żołądkowego, z miękkim silikonowym mankietem uszczelniającym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia naskórka. Waga maski nie większa niż 113 g. Martwa przestrzeń maski nie większa niż 255 ml. Maska umożliwiająca stosowanie ciśnienia terapeutycznego w zakresie 4hPa-50hPa. Opór przepływu dla poziomu 50l/min nie większy niż 0,08hPa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej rozmiar L - bezprzeciekowe, jednopacjentowe, zmożliwością wielokierunkowej szybkiej regulacji na głowie pacjenta, z możliwością natychmiastowego zdjęcia i łatwego ponownego założenia, dopuszczające użycie zgłębnika żołądkowego, z miękkim silikonowym mankietem uszczelniającym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia naskórka. Waga maski nie większa niż 117 g. Martwa przestrzeń maski nie większa niż 305 ml. Maska umożliwiająca stosowanie ciśnienia terapeutycznego w zakresie 4hPa-50hPa. Opór przepływu dla poziomu 50l/min nie większy niż 0,08hPa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej rozmiar S - przeciekowe, jednopacjentowe, zmożliwością wielokierunkowej szybkiej regulacji na głowie pacjenta, z możliwością natychmiastowego zdjęcia i łatwego ponownego założenia, dopuszczające użycie zgłębnika żołądkowego, z miękkim silikonowym mankietem uszczelniającym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia naskórka. Waga maski nie większa niż 110 g. Martwa przestrzeń maski nie większa niż 225 ml. Maska umożliwiająca stosowanie ciśnienia terapeutycznego w zakresie 4hPa-50hPa. Opór przepływu dla poziomu 50l/min nie większy niż 0,03hPa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej rozmiar M - przeciekowe, jednopacjentowe, zmożliwością wielokierunkowej szybkiej regulacji na głowie pacjenta, z możliwością natychmiastowego zdjęcia i łatwego ponownego założenia, dopuszczające użycie zgłębnika żołądkowego, z miękkim silikonowym mankietem uszczelniającym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia naskórka. Waga maski nie większa niż 113 g. Martwa przestrzeń maski nie większa niż 255 ml. Maska umożliwiająca stosowanie ciśnienia terapeutycznego w zakresie 4hPa-50hPa. Opór przepływu dla poziomu 50l/min nie większy niż 0,03hPa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej rozmiar L - przeciekowe, jednopacjentowe, zmożliwością wielokierunkowej szybkiej regulacji na głowie pacjenta, z możliwością natychmiastowego zdjęcia i łatwego ponownego założenia, dopuszczające użycie zgłębnika żołądkowego, z miękkim silikonowym mankietem uszczelniającym zmniejszającym ryzyko uszkodzenia naskórka. Waga maski nie większa niż 117 g. Martwa przestrzeń maski nie większa niż 305 ml. Maska umożliwiająca stosowanie ciśnienia terapeutycznego w zakresie 4hPa-50hPa. Opór przepływu dla poziomu 50l/min nie większy niż 0,03hPa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy