Ciechanów dnia 22.02.2022 r.

AT - ZP/2501/20/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji onkologicznej ogłoszonego w dniu 16.02.2022 r. w BZP, nr ogłoszenia 2022/BZP 00058380/01 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | ##### Pyt. 1. dot. „Systemu do rehabilitacji i reedukacji chodu w obciążeniu dla dzieci” Czy Zamawiający biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji dopuści jako równoważne lub lepsze urządzenie o poniższych parametrach. Opublikowane parametry jednoznacznie wskazują na konkretnego wykonawcę, co uniemożliwia Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty. - Bieżnia - kontrolowanie parametrów chodu w czasie rzeczywistym (parametry czasowo-przestrzenne), - Regulowane na szerokość i wysokość stabilne poręcze na całej długości bieżni, - Możliwość określenia środka siły nacisku (CoP) za pomocą wbudowanej platformy stabilometrycznej, - Przeznaczone dla pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz kardiologicznymi, - Możliwość oceny równowagi pacjenta w sposób statyczny oraz dynamiczny, - Obsługa urządzenia za pomocą tabletu umożliwiająca raportowanie wyników osiąganych podczas treningu, - Wbudowana w oprogramowanie baza danych pacjentów, zarządzana z poziomu tabletu terapeuty, - Bezprzewodowy pilot umożliwiający pacjentowi samodzielne sterowanie bieżnią oraz ustawienia podstawowych parametrów treningu tj. czas oraz dystans do pokonania, - Wysoka rozdzielczość prowadzonego pomiaru CoP, - Biofeedback dla pacjenta pozwalający na trening symetrii wzorca chodu z uwzględnieniem parametrów czasowych oraz przestrzennych (faza podporowa i faza przeniesienia) - układ stopniowanego zwiększania prędkości od 0,2 km/h do zadanej prędkości, - stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu, - ekran dotykowy 7", - płynna i cicha praca w pełnym zakresie prędkości pasa, - dwa systemy bezpieczeństwa: przycisk awaryjny oraz wyłącznik magnetyczny, - ergonomicznie ukształtowane, stabilne poręcze, - poręcze pediatryczne, - intuicyjny panel dotykowy - możliwość regulacji nachylenia bieżni - prędkość biegu 0,2-10 km/h (co 0,1km/h) - Szerokość części użytkowej pasa : 520mm - Długość części użytkowej pasa : 1400mm - Dopuszczalna masa ćwiczącego : 160kg - Wymiary urządzenia : 260 x 78 x 175cm - Parametry wyświetlane na pulpicie : spalone kalorie, czas ćwiczenia max 120 minut, pokonany dystans, START/STOP, prędkość - Programy : możliwość tworzenia własnego protokołu ćwiczeń, 16 programów zdefiniowanych przez użytkownika, ćwiczenia zdefiniowane, 16 gotowych programów + trening wysiłkowy. II. System do dynamicznego odciążenia - Regulacja wysokości systemu za pomocą siłownika elektrycznego zasilanego akumulatorowo. Akumulator ładowany z gniazdka elektrycznego 230V, - Podwieszenie dwupunktowe umożliwiające korekcję ustawienia miednicy oraz pochylenia przód/tył tułowia za pomocą 4 pasów, - Elektroniczny moduł pomiarowy pozwalający na monitorowanie: poziomu odciążenia lewej i prawej strony ciała, całkowitego odciążenia oraz feedback wzrokowy dla pacjenta, - System wyposażony w 4 kółka: 2 kółka blokowane kierunkowo oraz 2 kółka blokowane całkowicie. Kółka blokowane kierunkowo mają dawać możliwość ustawienia sposobu poruszania się systemu podczas treningu w zaplanowanym kierunku bez konieczności ciągłej kontroli tego ruchu - Możliwość obniżenia systemu do co najmniej 170 cm, co daje możliwość przejechania przez drzwi o wysokości 180 cm oraz pracy z niskimi pacjentami oraz dziećmi, - Max. szer. systemu 88 cm (konieczność przejechania przez drzwi o szer. 90 cm), - Max. wysokość systemu 234 cm, - Możliwość podwieszenia pacjenta o wzroście max. 210 cm, - Możliwość ćwiczenia z pacjentem o wadze max.160 kg, - Możliwość odciążenia pacjenta do 160 kg, - Długość całkowita systemu nie większa niż 125 cm, - Możliwość treningu chodu przodem, tyłem i bokiem, - Zmiana kierunku chodu bez konieczności odpinania uprzęży od systemu, - Regulowane uchwyty pozwalające na zmianę kąta ustawienia, - Dynamiczny system odciążenia umożliwiający przemieszczenie środka ciężkości o min. 5 cm, co pozwala na bardziej fizjologiczny ruch ciała podczas treningu - System wyposażony w jedną uprząż w uniwersalnym rozmiarze. - Dodatkowa uprząż dla małych dzieci.. | Zgodnie z swz |
| 2 | Pyt. 2. dot. „Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych” Czy Zamawiający biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji dopuści jako równoważny lub lepszy zestaw urządzeń o poniższych parametrach. Opublikowane parametry jednoznacznie wskazują na konkretnego wykonawcę, co uniemożliwia Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty. - Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem – 1 szt.. 1; Platforma stabilometryczna, fabrycznie nowa.. 2; Urządzenie pozwalająca na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym. 3; Dostępne testy: - Limit of Stability - test CTSIB (kliniczny test struktur sensorycznych i równowagi) - pomiar CoP - pomiar dystrybucji obciążenia - śledzenie drogi dowolnego ruchu i balansu dynamicznie i statycznie.. 4; Zaawansowany biofeedback. 5; Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności. 6; Biofeedback w czasie rzeczywistym pozwalający pacjentom na wykonywanie ćwiczeń, w których poczynili postępy, jednocześnie zwiększając poziom ich trudności. 7; Możliwość prowadzenie treningu atletycznego, fizjoterapii oraz badań naukowych. 8; Możliwość pracy w trybie ciągłym. 9; Platforma zasilana przez USB. 10; Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta: 150 kg. 11; Pakiet gier (tryb płyty siłowej lub tryb odchylenia). 12; Różne protokoły zawierające zbiory jednego lub kilku zestawów opisujących wyświetlanie, zatrzymanie, czas pomiędzy kolejnymi zestawami ćwiczeń oraz inne parametry testów. Każdy protokół może zawierać aż do 25 zestawów.. 13; Możliwość drukowania raportów lub eksportu do pliku. 14; Komputer o parametrach dostosowanych do wymagań sprzętowych platformy. 15; Na wyposażeniu platforma z wychyleniem. - Platforma do treningu poznawczego i balansu-1 szt.. 1; Interaktywne ćwiczenie można wykonywać zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D. 2; Zawiera następujące grupy ćwiczeń: oddechowe i mimiczne, na kończyny górne i tułów , procesy poznawcze, manualne, terapia lustrzana. 3; Zawiera automatyczną kalibrację - moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcję postawy. 4; Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej. 5; W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane. 6; Zawiera możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach. 7; Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego użytkownika osobno. Zaplanowana sesja ma zdefiniowane ćwiczenia, parametry - poziom trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów ruchu dla lewej i prawej strony).. 8; Zawiera możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika. 9; Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń. 10; Zawiera wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia. 11; Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa. 12; Zawiera komputer o minimalnych parametrach: procesor min. Intel i3, pamięć RAM min. 4 GB, Windows 10 , min. 1xUSB 3.0, karta graficzna min. 1 GB. 13; Zawiera monitor dla pacjenta, FullHD: 40 cali. 14; Stojak zajmujący nie więcej niż 1m2. 15; Moduł ćwiczeń na kontrolę równowagi oraz ramienia odciążającego kończyny górne. 16; Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń kontroli równowagi. 17; Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń łączący kontrolę równowagi z pracą kończyn górnych. 18; Zawiera możliwość wizualizacji COP (środek nacisku stóp na podłoże). 19; Zawiera możliwość wyboru poziomu trudności, czasu ćwiczenia oraz wyboru kierunku wymaganych wychyleń. 20; Zawiera możliwość monitoringu dwóch parametrów: COP (środek nacisku stóp na podłoże) oraz pola elipsy obrazującego zakres wychwiań podczas stania swobodnego. Parametry są widoczne w raportach dla każdego pacjenta. 21; Zawiera składaną barierkę asekuracyjną, asekurująca użytkownika z 4 stron. - Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn górnych z laptopem – 1 szt.. 1; Urządzenie do jednostronnej i dwustronnej rehabilitacji kończyny górnej. 2; Możliwość treningu ramienia objętego dysfunkcją, przy wsparciu zdrowej kończyny. 3; Oprogramowanie wykorzystujące ćwiczenia z zadaniami życia codziennego. 4; Możliwość monitoringu progresu pacjenta. 5; Możliwość dostosowania trudności zadań ruchowych. 6; Możliwość prowadzenia treningu dwustronnego: - ramiona współpracujące ze sobą, aby uzyskać wymagane wsparcie lub opór podczas ruchu, - synchronizacja obu ramion pozwalająca na rozwój koordynacji obu kończyn, trening zawierający elementy aktywności życia codziennego.. 7; Możliwość prowadzenia treningu jednostronnego: - ćwiczenia mogą być wykonywane ze zminimalizowaniem oddziaływania siły grawitacji na kończynę uszkodzoną, - pomiar zakresu ruchomości dla aktywnego i pasywnego ramienia, - możliwość prowadzenia terapii nadgarstka z wykorzystaniem podparcia sferycznego, - trening zawierający elementy aktywności życia codziennego, ruchy w każdym stawie mogą być dostosowywane indywidualnie.. 8; Sensor w postaci kuli z wbudowanym czujnikiem siły oraz czujnikami położenia. 9; Na wyposażeniu systemu dodatkowe czujniki położenia i ruchu mocowane na ramieniu i przedramieniu za pomocą opasek rzepowych. 10; Na wyposażeniu PAD ślizgowy do prowadzenia terapii. 11; Oprogramowanie w języku polskim. 12; W zestawie komputer typu laptop kompatybilny z oferowanym systemem. Procesor min. INTEL i3, 4 GB RAM, dysk 250 GB, 15,6”. 13; W zestawie monitor dla pacjenta ze stojakiem podłogowym min. 32 [cal], złącze HDMI, przewód HDMI. 14; W zestawie stół z regulowaną wysokością. | Zgodnie z swz |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa