Załącznik nr 2a- OPZ Elektroforeza   ( PAKIET 3)

Zestawienie ilości badań elektroforeza białek surowicy krwi i immunofiksacja białek surowicy i moczu

| Lp | asortyment | Ilość badań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroforeza białek surowicy{albuminy,alfa 1 globuliny,alfa2 globuliny,beta 1 globuliny,beta2 globuliny,gamma globuliny} | 3900 pacjentów |
| 2 | Elektroforeza białek moczu z możliwością wykrycia monoklonalnych łańcuchów lekkich białka Bence’a-Jonesa | 100 pacjentów |
| 3 | Elektroforeza białek surowicy{albuminy,alfa 1 globuliny,alfa2 globuliny,beta 1 globuliny,beta2 globuliny,gamma globuliny}-kontrola wewnątrzlaboratoryjna wykonywana raz w tygodniu na 2 poziomach: normalny i patologiczny | N: 52x4=208 P; 52x4=208 |
| 4 | Elektroforeza białek surowicy{albuminy,alfa 1 globuliny,alfa2 globuliny,beta 1 globuliny,beta2 globuliny,gamma globuliny}-kontrola zewnatrzlaboratoryjna | 4x4=16 |
| 5 | Immunofiksacja białek surowicy{wykrywanie białek monoklonalnych w klasie:IgA,IgG.IgM i łańcuchów lekkich lambda i kappa} | 600 pacjentów |
| 6 | Immunofiksacja białek moczu wykrywanie białek monoklonalnych w klasie:IgA,IgG.IgM i łańcuchów lekkich lambda i kappa}wolne łańcuchy lekkie | 300 pacjentów |
|  |  | 5332 |

Warunki graniczne dla systemu do elektroforezy białek surowicy i moczu

| Lp | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia tak/nie | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 4-letni |  |  |
| 2 | W pełni wyposażony automatyczny system do elektroforezy i immunofiksacji białek surowicy i moczu na żelu agarozowym |  |  |
| 3 | Dołączone świadectwo CE dla oferowanego systemu,aparatu |  |  |
| 4 | Dołaczona deklaracja zgodnosci z Dyrektywą UE 98/78 {IVD} dla odczynników |  |  |
| 5 | Automatyczne nakładanie próbek surowicy na żel bez konieczności wstępnego rozcieńczania |  |  |
| 6 | Rozdział białek surowicy na 6 frakcji:albuminy,alfa1 globuliny,alfa2 globuliny,beta1 globuliny,beta2 globuliny,gammaglobuliny i automatyczne wykrywanie komponentów monoklonalnych |  |  |
| 7 | Elektroforeza białek moczu z pasmami łańcuchów lekkich{białka Bence’a-Jonesa |  |  |
| 8 | Wyznaczanie ilościowo białka monoklonalnego stężenie i procentowo |  |  |
| 9 | Dostarczenie niezbędnych materiałów zużywalnych do zagęszczania moczu w razie potrzeby,naczynka jednorazowe, pojedyncze |  |  |
| 10 | Automatyczne nakładanie próbek w analizatorze |  |  |
| 11 | Możliwość wykonania badań z mikropróbek poniżej 500ul[opisać sposób} |  |  |
| 12 | Automatyczne barwienie,odbarwianie i suszenie żeli z rozdziałami |  |  |
| 13 | System komunikujący o braku odczynnika w pojemniku podczas pracy pozwalający na uzupełnienie odczynnika i możliwością kontynuacji rozpoczętej procedury |  |  |
| 14 | Zestawy{żele i odczynniki} o dużej zdolności rozdzielczej poszczególnych frakcji białek |  |  |
| 15 | Wyniki w postaci graficznej i liczbowej-stężenia i zawartości procentowe poszczególnych frakcji,w tym również zawartość pasma białka monoklonalnego |  |  |
| 16 | Wydruki wyników bezpośrednio z aparatu z zakresami referencyjnymi dla każdej rozdzielonej frakcji białek |  |  |
| 17 | Materiały kontrolne do kontroli wenątrzlaboratoryjnej na dwóch poziomach |  |  |
| 18 | Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej w zakresie elektroforezy na koszt Wykonawcy z zapewnieniem uzyskaniem certyfikatu |  |  |
| 19 | Żele do elektroforezy na maksymalnie 14 próbek |  |  |
| 20 | Kompletne zestawy do rozdziału białek surowicy i moczu zawierające niezbędne odczynniki do wykonania rozdziału utrwalenia,wybarwienia |  |  |
| 21 | Automatyczne skanowanie płytki |  |  |
| 22 | Kontrola temperatury w analizatorze |  |  |
| 23 | Możliwość wprowadzenia modyfikacji wykresu rozdziału białek przez użytkownika |  |  |
| 24 | Dostarczenie dodatkowego zestawu komputerowego spełniającego warunki stacji roboczej wg Załącznika. |  |  |
| 25 | Dostarczenie kontenerów na kółkach do umieszczenia urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej. |  |  |
| 26 | Dostarczenie stołów do umieszczenia komputerów z monitorami i klawiaturą jako niezbędne wyposażenie do obsługi pracy analizatora. |  |  |
| 27 | Połączenie ze Szpitalną siecią informatyczną – łącze dwukierunkowe.Zlecenie do analizatora ,pobieranie wyniku białka całkowitego ze stanowiska analizatora biochemicznego,odsyłanie wyników do systemu informatycznego: |  |  |
| 28 | Dołączone foldery opisu technicznego całego systemu,potwierdzających parametry wpisane w tabeli oraz wydruki wyników potwierdzające opisy apartu,jakość elektroforegramów,prezentacje wyników elektroforezy i immunofiksacji |  |  |
| 29 | Gwarancja systemu na cały okres umowy |  |  |
| 30 | Drukarka do drukowania pojedynczych raportów wyników pacjentów |  |  |
| 31 | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego |  |  |
| 32 | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 33 | Sterowanie urządzeniem oraz analiza i zatwierdzanie wyników za pomocą tego samego komputera zewnętrznego |  |  |
| 34 | Dostarczenie odpowiednich ilości zapasowych pojemników zainstalowanych w analizatorze do roztworów roboczych, na odpady płynne.Instrukcje mycia oferowanych pojemników wielorazowego użytku |  |  |
| 35 | Dostarczenie instrukcji obsługi systemu |  |  |
| 36 | Dostarczenie kart charakterystyki produktów,szczególnie zawierających substancje niebezpieczne |  |  |
| 37 | Dostarczenie opisu powstałych odpadów po analizie z określeniem składników niebezpiecznych |  |  |

Warunki graniczne do immunofiksacji białek surowicy i moczu

| Lp | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia tak/nie | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żele do immunofiksacji w surowicy-elektroforeza i identyfikacja białka monoklonalnego w klasie IgA,IgG,IgM,typu:łańcuchy lekkie kappa,łańcuchy lekkie lambda |  |  |
| 2 | Wielkość żeli dla immunofiksacji w surowicy maksymalnie dla 4 pacjentów |  |  |
| 3 | Immunofiksacja w moczu-elektroforeza, z identyfikacją białka monoklonalnego w klasie IgA,IgG,IgM,typu:łańcuchy lekkie kappa,łańcuchy lekkie lambda związane i wolne |  |  |
| 4 | Immunofisksacja białka Bence’a Jonesa w moczu be zagęszczania |  |  |
| 5 | Wielkość żelu do immunofiksacji moczu maksymalnie dla 2 pacjentów |  |  |
| 6 | Zestawy{podłoże,barwniki} o dużej rozdzielczości poszczególnych prążków{wyraźnie wybarwiające frakcje białka monoklonalnego} |  |  |
| 7 | Zautomatyzowany proces nakładania próbek,migracji,utrwalania,barwienia i suszenia |  |  |
| 8 | Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 98/78/IVD dla zestawu do oznaczeń |  |  |

Niespełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty

.................................., data ...........2022 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Ocena parametrów technicznych systemu do elektroforezy białek surowicy i moczu

| Lp | Oceniany parametr | Ilość punktów | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany system{jeden aparat} w pełni automatyczny | Tak-10 pkt. Nie- 5 pkt |  |
|  | Zautomatyzowana faza przygotowania próbek i nakładania na żele | tak-10pkt nie 5 pkt |  |
| 2 | Wbudowany system kontroli jakości{opisać} | Tak-10 pkt. Nie- 2 pkt. |  |
| 3 | Baza danych wyników badań pacjentów | Tak-10 pkt. Nie-2 pkt. |  |
| 4 | Trwałość odczynników po otwarciu{podać w dniach} | Najdłuższa-5 pkt najkrótsza- 1 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Czas elektroforezy w serii np.dla 14 próbek od próbki pierwotnej do uzyskania wyniku do 60 minut | Tak-10 pkt. Nie-1 pkt |  |
| 6 | Automatyczna kontrola poszczególnych etapów elektroforezy | Tak-10 pkt nie-1 pkt |  |
| 7 | Utrwalenie żeli metodą termiczną | Tak 10pkt nie 1pkt |  |
| 8 | Możliwość szybkiego wyszukiwania żeli w archiwum{opisać} | Tak-10 pkt nie-1 pkt |  |

Parametry oceniane zestawów do immunifiksacji

| Lp | Oceniany parametr | Ilość punktów | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trwałość odczynników po otwarciu{podać w dniach} | Najdłuższa-5 pkt najkrótsza-1 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2 | Czułość testów-wykrywanie poszczególnych klas,typów białek monoklonalnych w surowicy{podać najniższe stężenie wykrywalne g/L | Najniższe 5 pkt. Najwyższe 1 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3 | Czułość testów-wykrywanie poszczególnych klas,typów białek monoklonalnych w moczu{podać najniższe stężenie wykrywalne g/L | Najniższe 5 pkt. Najwyższe 1 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Czas uzyskania wyniku{podać w godzinach} | Najkrótszy-5 pkt. Najdłuzszy-1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |