Ciechanów dnia 15.03.2022 r.

AT - ZP/2501/37/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę staplerów ogłoszonego w dniu 10.03.2022 r. w BZP, nr ogłoszenia 2022/BZP 00081098/01 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy pakietu P3 Poz.1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego, wygięty, rozmiar 21, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu, ergonomiczny uchwyt z systemem antypoślizgowym, sterylny. | Zgodnie z SWZ |
| 2 | Poz.2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego, wygięty, rozmiar 25, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu, ergonomiczny uchwyt z systemem antypoślizgowym, sterylny. | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Poz.3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego, wygięty, rozmiar 28, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu, ergonomiczny uchwyt z systemem antypoślizgowym, sterylny. | Zgodnie z SWZ |
| 4 | Poz.4 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego, wygięty, rozmiar 32, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu, ergonomiczny uchwyt z systemem antypoślizgowym, sterylny. | Zgodnie z SWZ |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa