Ciechanów dnia 15.03.2022 r.

AT - ZP/2501/37/22

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę staplerów** ogłoszonego w dniu **10.03.2022** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2022/BZP 00081098/01** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – [https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl](https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1 | Dotyczy pakietu P3 Poz.1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego, wygięty, rozmiar 21, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu, ergonomiczny uchwyt z systemem antypoślizgowym, sterylny. | Zgodnie z SWZ |
| 2 | Poz.2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego, wygięty, rozmiar 25, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu, ergonomiczny uchwyt z systemem antypoślizgowym, sterylny. | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Poz.3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego, wygięty, rozmiar 28, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu, ergonomiczny uchwyt z systemem antypoślizgowym, sterylny. | Zgodnie z SWZ |
| 4 | Poz.4 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego, wygięty, rozmiar 32, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu, ergonomiczny uchwyt z systemem antypoślizgowym, sterylny. | Zgodnie z SWZ |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Juliusz Kamasa*