Ciechanów dnia 18.03.2022 r.

AT - ZP/2501/37/22

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę staplerów** ogłoszonego w dniu **10.03.2022** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2022/BZP 00081098/01** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – [https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl](https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1 | **P1 Stapler liniowy**  Poz. 1  Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykający z nożem 80 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki po zamknięciu tworzace kształt litery B, z możliwością 8 krotnego użycia oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 82,9 mm, z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek do tkanki standardowej o wysokości 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu lub do tkanki grubej o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu. Pakowany pojedynczo, rączka staplera pakowana wraz z ładunkiem. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia? | *Zgodnie z SWZ* |
| 2 | Poz. 2  Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem, rozmiar 80 mm, o długości linii szwu 85,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) lub do tkanki grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nowy nóż w każdym ładunku, pozwala uniknąć uszkodzenia tkanek oraz zakażeń krzyżowych. Zabezpieczenie ostrza przed i po wystrzeleniu ładunku. Dźwignia do odpalenia ładunku po obu stronach staplera. Pakowany pojedynczo. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia? | *Zgodnie z SWZ* |
| 3 | **P2 Stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką**  Poz. 1, 2  Czy Zamawiający w poz. 1, 2 dopuści jednorazowy stapler zamykający, z prostą główką, o długości linii cięcia 40 mm, posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, z możliwością ponownego otwarcia szczęk staplera po zamknięciu i poprawienia tkanki, umożliwiający 8 wstrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu, załadowany ładunkiem o wysokości zszywek 4,8 mm? | *Zgodnie z SWZ* |
| 4 | **P3 Stapler okrężny wygięty**  Poz. 1  Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,4 mm do min. 2,2  mm, z łamanym kowadełkiem. Rozmiar staplera: 21 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, pakowany pojedynczo? | *Zgodnie z SWZ* |
| 5 | Poz. 2  Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,4 mm do min. 2,2  mm, z łamanym kowadełkiem. Rozmiar staplera: 24 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, pakowany pojedynczo?  Lub  Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do min. 2,4  mm, z łamanym kowadełkiem. Rozmiar staplera: 26 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, pakowany pojedynczo? | *Zgodnie z SWZ* |
| 6 | Poz. 3  Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do min. 2,4  mm, z łamanym kowadełkiem. Rozmiar staplera: 29 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, pakowany pojedynczo? | *Zgodnie z SWZ* |
| 7 | Poz. 4  Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,8 mm do min. 2,6  mm, z łamanym kowadełkiem. Rozmiar staplera: 32 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, pakowany pojedynczo? | *Zgodnie z SWZ* |

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że **zostaje przedłużony** **termin składania ofert** **do dnia 23.03.2022 r. godz. 10:00 i otwarcia 23.03.2022 r. godz. 10:30.**

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Juliusz Kamasa*