Ciechanów dnia 29.03.2022 r.

AT - ZP/2501/44/22

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę materiałów jednorazowych dla Bloku Operacyjnego** ogłoszonego w dniu **23.03.2022** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2022/BZP 00095084/01** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – [https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl](https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1 | **Pozycja 1**  Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml? | Zgodnie z SWZ |
| 2 | **Pozycja 2**  Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm? | Zgodnie z SWZ |
| 3 | **Pozycja 3**  Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik w rozmiarze 35x75cm, spełanijący pozostałe wymagania zawarte w SWZ? | Zgodnie z SWZ |
| 4 | **Pytanie 4 Pozycja 3**  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony na podłokietnik stołu operacyjnego w rozmiarze 33cm (+/-2cm) x 76cm (+/-2cm) | Tak |
| 5 | **Pytanie 2 Pozycja 1**  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy opisując warstwę ochronną o „równomiernie rozmieszczonej rowkowo – kanalikowej perforacji chłonnej powodującej szybkie wchłanianie płynów”, Zamawiający wymaga warstwy ochronnej takiej jak na zamieszczonej poniżej grafice?  Mojave New Generation disposable linen | Tak |
| 6 | **Pytanie 3 Pozycja 2**  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej w rozmiarze 81cm (+/-2cm) x 152cm (+/-4cm) | Tak |
| 7 | **Pytanie 1 Pozycja 1**  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 101cm (+/-2cm) x 228cm (+/-5cm) oraz warstwą chłonna w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 190cm(+/-4cm). | Tak |
| 8 | Pakiet 1 poz.2  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o dużo wyższej od wymaganej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x142 cm /±1. | Zgodnie z SWZ |
| 9 | Pakiet 1 poz.2  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania maty absorbcyjnej na rozlane płyny, z antypoślizgowym spodem bez konieczności przytwierdzania do podłogi. | Zgodnie z SWZ |
| 10 | Pakiet 1 poz.2  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania przenośnych absorpcyjnych, mat wysokochłonnych, które można przycinać stosownie do potrzeb bez uszkodzenia maty? | Zgodnie z SWZ |
| 11 | Pakiet 1 poz.2  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy oczekuje chłonnych mat podłogowych będących produktem ogólnotowarowym, gdyż produkt ten nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art.2 pkt 2 stosowanego od dnia 26 maja 2021 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych . Stanowisko takie potwierdza Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych, Andrzeja Karczewicza, w opinii wydanej w sprawie o znaku: DNB.461.281.2021.1.AK:  Podkreślenia wymaga, że Zamawiający ma obowiązek działać z należytą starannością w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przestrzegać zasad określonych w art. 16 ustawy PZP i zasady dysponowania środkami publicznymi.  Wymaganie przez Zamawiającego, by zaoferowany produkt był kwalifikowany, jako wyrób medyczny i objęty stawką podatkową 8% może stanowić podstawę stwierdzenia nieważności zawartej umowy w związku z wystąpieniem podstawy do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 255 pkt 6. | Zgodnie z SWZ |
| 12 | Pakiet 1, poz. 1  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:  Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.  Parametry:  - chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %  - gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm  - wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny 50 x 208 cm otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.  - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,  - pakowana po 20 sztuk/karton | Zgodnie z SWZ |
| 13 | Pakiet 1, poz. 1  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:  Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej foli polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.  Parametry:  - chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %  - gramatura podstawowa: 150 g/m2 (+/- 10%),  - wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.  - pakowana po 20 sztuk/karton | Zgodnie z SWZ |
| 14 | Pakiet 1, poz. 1  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zachowania bezpieczeństwa pracy personelu medycznego oraz ochrony stołu operacyjnego, oczekuje podkładu chłonnego z pełnobarierową warstwą spodnią, matową (niebłyszczącą), wykonanej z Would you be so kind and sent us a report on the auditteksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni | Zgodnie z SWZ |
| 15 | Pakiet 1, poz. 3  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon na podłokietnik stołu operacyjnego o rozmiarze 72.5x33.5 cm. | Zgodnie z SWZ |
| 16 | **Dotyczy pozycji nr 1**  Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 101cm x 225cm, z rdzeniem chłonnym o wymiarze min. 190cm x 50cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. | Zgodnie z SWZ |
| 17 | **Dotyczy pozycji nr 2**  Czy Zamawiający dopuści matę chłonną o wymiarze 121cm x 81cm z możliwością przytwierdzenia do podłogi. | Zgodnie z SWZ |
| 18 | **Dotyczy pozycji nr 3**  Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik w rozmiarze 33cm x 73cm? | Zgodnie z SWZ |
| 19 | **Dotyczy pozycji nr 1-3**  Ze względu na duży koszt próbek prosimy o zmniejszenie wymaganej ilości do 1 sztuki do każdej pozycji. | Zgodnie z SWZ |
| 20 | **Dotyczy wzoru umowy § 6, ust. 1**  Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa ww. § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Juliusz Kamasa*