Ciechanów dnia 29.03.2022 r.

AT - ZP/2501/10/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla ZDL ogłoszonego w dniu 07.03.2022 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2022/S 046-118753 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy Pakietu 2, załącznik nr 2 a- OPZ (biochemia), poz. 3 warunki wymagane dla zamrażarki. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o parametrach: - temp od -50C do -86C - Pojemność 259 l - zewnętrzny wyświetlacz temperatury - wymiary zew. Szer/Wys/Gł 880/1390/960 mm - ilość półek 2/ ilość komór wewnętrznych 2 lub - temp od -40C do -86C - Pojemność 393 l - zewnętrzny wyświetlacz temperatury - wymiary zew. Szer/Wys/Gł 720/1990/885 mm - 4 półki spełniające funkcje parownika, zapewniając temperaturę w każdym przedziale zamrażarki ? | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o parametrach: - temp od -50C do -86C - Pojemność 259 l - zewnętrzny wyświetlacz temperatury - wymiary zew. Szer/Wys/Gł 880/1390/960 mm - ilość półek 2/ ilość komór wewnętrznych 2 |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa