Ciechanów dnia 14.04.2022 r.

AT - ZP/2501/47/22

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę materiałów medycznych** ogłoszonego w dniu **06.04.2022** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2022/BZP 00112120/01** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – [https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl](https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **odpowiedź** |
| 1 |  **Pakiet 1 poz.11**Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie masek niejałowych. Maski nie posiadające certyfikatu CE ( wyrób niejałowy) , potwierdzone deklaracją zgodności. | Nie dopuszczamy. |
| 2 | Pakiet 1, pozycja 5Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL? | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Pakiet 1, pozycja 5Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m2? | Zgodnie z SWZ |
| 4 | Pakiet 1, pozycja 8Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2? |  Zgodnie z SWZ |
| 5 | Pakiet 1, pozycja 8, 9Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości? |  Zgodnie z SWZ  |
| 6 | Pakiet 1, pozycja 9Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby czepek był obszyty? |  Zgodnie z SWZ |
| 7 | Pakiet 1, pozycja 10Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości? |  Zgodnie z SWZ |
| 8 | Pakiet 1, pozycja 11Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zgodnie z SWZ |
| 9 | Pakiet 2Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zgodnie z SWZ |
| 10 | Pakiet 3Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązaną na troki przy szyi oraz w pasie, w rozmiarze L- długość 117 cm, szerokość 74 cm? | Zgodnie z SWZ |
| 11 | Pakiet 3Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, zakładana przez głowę, w kolorze granatowym, długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm)? | Zgodnie z SWZ |
| 12 | Pakiet 3Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rękaw był typu kimono? | Nie |
| 13 | Pakiet 4Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny dwuwarstwowy o gramaturze jednej warstwy 17g? | Zgodnie z SWZ |
| 14 | Pakiet 4Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny z perforacją co 37,5cm? | Zgodnie z SWZ |
| 15 | Pakiet 1 poz. 1 (4)Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem 160 cm x 210 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. | Zgodnie z SWZ |
| 16 | Pakiet 1 poz. 2(5)Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze 30g/m2? | Zgodnie z SWZ |
| 17 | Pakiet 1 poz. 2 (5)Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze uniwersalnym (L/XL)? | Zgodnie z SWZ |
| 18 | Pakiet 1 poz. 2(5)Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze L oraz XL? | Zgodnie z SWZ |
| 19 | Pakiet 1 poz. 3 (6)Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 250cm x 80cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. | Zgodnie z SWZ |
| 20 | Pakiet 1 poz. 5 (8)Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 15g/m2? | nie |
| 21 | Pakiet 1 poz. 5(8)Czy Zamawiający dopuści czepki w opakowaniu foliowym? | nie |
| 22 | Pakiet 1 poz. 5(8)Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków za opakowanie a’100 sztuk z przeliczeniem ilości? | tak |
| 23 | Pakiet 1 poz. 6 (9)Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m2? | tak |
| 24 | Pakiet 1 poz. 6 (9)Czy Zamawiający dopuści czepki w opakowaniu foliowym? | Zgodnie z SWZ |
| 25 | Pakiet 1 poz. 6(9)Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków za opakowanie a’100 sztuk z przeliczeniem ilości? | Zgodnie z SWZ |
| 26 | Pakiet 1 poz. 7 (10)Prosimy o doprecyzowanie jakiej minimalnej gramatury oczekuje Zamawiający? | 25g/m2 |
| 27 | Pakiet 1 poz. 8 (11)Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie a’50 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości? | tak |
| 28 | Pakiet 2Czy Zamawiający dopuści wycenę ochraniaczy pakowanych a’100 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości na opakowania? | tak |
| 29 | Pakiet 3Czy Zamawiający dopuści zakładana przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym m.in.wykonywanie badań. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 110cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cmWykonana z miękkiej, miłej w dotyku chłonnej włókniny typutak Spunlace (wiskozowo poliestrowej), kolor biały, 55g. | Zgodnie z SWZ |
| 30 | Pakiet 4Czy Zamawiający dopuści podkłady o gramaturze 2x 17g/m2, perforacja co 38 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ | Zgodnie z SWZ |
| 31 | **P4, jednorazowe podkłady medyczne**Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? | Zgodnie z SWZ |
| 32 | Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? | Zgodnie z SWZ |
| 33 | Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? | tak |
| 34 | Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? | Zgodnie z SWZ |
| 35 | czy zamawiający dopuści podkład o gramaturze dwóch warstw ok. 36 g/m2? | Zgodnie z SWZ |
| 36 | Czy dopuszcza się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? | Zgodnie z SWZ |
| 37 | P2, ochraniacze na buty folioweProsimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrą-gleniem w górę do pełnych opakowań. | Zgodnie z SWZ |
| 38 | P1-odzież ochronnapoz. 5czy zamawiający dopuści fartuch jednorazowy, medyczny , niesterylny, rękawy długie, zakończone mankietem z elastycznym ściągaczem, gramatura 35/g/m wiązany z tyłu na troki, z włókniny polipropylenowej, w rozmiarze uniwersalnym- nie mniejszym niż standardowy rozmiar L? | tak |
| 39 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrą-gleniem w górę do pełnych opakowań. | tak |
| 40 | poz.7czy zamawiający dopuści wymiar 210 cm x 130 cm? | tak |
| 41 | poz. 8-9Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. | Zgodnie z SWZ |
| 42 | poz. 8czy zamawiający dopuści gramature min. 16 g/m2? | Zgodnie z SWZ |
| 43 | poz. 9czy zamawiający dopuści gramature min. 25 g/m2? | Zgodnie z SWZ |
| 44 | p1, poz. 4-5,7-11Czy zamawiający wydzieli poz.4-5,7-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonal-ne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konku-rencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. | W przypadku pakietu nr 1 dopuszczone jest składanie ofert na poszczególne pozycje. |
| 45 | Pakiet 1 poz.4Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w kolorze białym? | Zgodnie z SWZ |
| 46 | Pakiet 1 poz.4Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o wymiarach: poszewka 80 x 75 cm, poszwa 200 x 150 cm, prześcieradło 210 x 150 cm? | Zgodnie z SWZ |
| 47 | Pakiet 1 poz.5Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m2? | Zgodnie z SWZ |
| 48 | Pakiet 1 poz.5Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMS? | Zgodnie z SWZ |
| 49 | Pakiet 1 poz.8Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 17g/m2? | Zgodnie z SWZ |
| 50 | Pakiet 1 poz.8Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w folię? | Zgodnie z SWZ |
| 51 | Pakiet 1 poz.9Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w folię? | Zgodnie z SWZ |
| 52 | Pakiet 1 poz.9Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m2? | Zgodnie z SWZ |
| 53 | Pakiet 1 poz. 1Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonanej z włókninypolipropylenowej 25 g/m2, kolor zielony, prześcieradło medyczne rozmiar 210x 150 cm, poszewkamedyczna na kołdrę 200x140 cm oraz poszewka na poduszkę 80x80 cm. | Zgodnie z SWZ |
| 54 | Pakiet 1 poz. 3Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 3 tj. " prześcieradło (250 cm x70 cm) na fotel dializacyjny zzakładkami na górze i dole fotela ok. 20 cm” w celu zaoferowania konkurencyjnej cenowo oferty. | W przypadku pakietu nr 1 dopuszczone jest składanie ofert na poszczególne pozycje. |
| 55 | Pakiet 1 poz. 5Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągniętego nieuciskającągumką w rozmiarze ±53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m2. Kolorzielony lub biały do wyboru. Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. | Zgodnie z SWZ |
| 56 | Pakiet 1 poz. 6Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwościąwywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznychwłókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, szerokość chłonnej części bocznejmin. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna,przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzonecertyfikatem. | Zgodnie z SWZ |
| 57 | Pakiet 1 poz. 6Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka wiązanego z tyłu, wykonany z włókniny perforowanejzawierającej w ponad 70% z wiskozę. Opakowanie 100 szt. Kolor niebieski. Zgodny z EN 13485 i EN 14001,potwierdzone certyfikatem.Gramatura czepka 25g/m2 | Zgodnie z SWZ |
| 58 | Pakiet 1 poz. 7Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej typu IIR wg PN-EN 14683:2019. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. | Zgodnie z SWZ |
| 59 | Pakiet 3Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej koszuli dla pacjenta, wykonanej z nieprześwitującegomateriału typu SMS o gramaturze 35g/m2 zawiązywana na troki w pasie i przy szyi, kolor niebieski.Pakowana w worek foliowy po 10szt. następnie zbiorczo w karton 50 szt ( 5 opakowań). Dostępna w rozmiarze L, XL. | Zgodnie z SWZ |
| 60 | Pakiet 4Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu medycznego o gramaturze 16,5 g/m2 x 2. Pozostałe zgodnie z SWZ. | Zgodnie z SWZ |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Juliusz Kamasa*