Ciechanów, dnia 04.03.2019 r.

AT-ZP/2505/29/19

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm.) - o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

- Przedmiotem zamówienia  jest:

- usługa wykonania przeglądów okresowych stanu technicznego budynków i budowli SSzW w Ciechanowie – zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do zaproszenia (podstawa prawna:  art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202). Opis usługi został określony w załączniku nr 3 do zaproszenia

- sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane, remonty, itp., których wykonanie zostało zalecone przez wykonawcę zamówienia Każdy kosztorys winien być oznaczony stopniem pilności w wykonaniu zalecenia:

| Stopień pilności |  |
| --- | --- |
| 1 | wykonanie prac może zostać odłożone na lata następne |
| 2 | wykonać przed następną kontrolą |
| 3 | wykonać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty kontroli |
| 4 | wykonać niezwłocznie |

Kosztorys/y stanowić będą załącznik do protokołu z kontroli technicznej w obiekcie budowlanym.

- Do udziału w postępowaniu zostanie dopuszczony wykonawca, jeśli posiada uprawnienia do wykonywania czynności określonych przedmiotem zamówienia, a także wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed ustalonym terminem składania ofert, minimum dwie usługi zbliżone zakresem do przedmiotu zamówienia. W celu zbadania, czy wykonawca  spełnienia warunki udziału w postępowaniu, zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały należycie wykonane.

- Termin realizacji zamówienia –  do 31 grudnia 2019 r., zgodnie z harmonogramem przeglądów (załącznik nr ).

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Kryterium oceny ofert - 100 % cena.

- Ofertę, składającą się z wypełnionych załączników:

- Załącznik nr 1- formularz ofertowy (plik doc.)

- Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo- wartościowe (plik xls).

Należy złożyć:

- Za pośrednictwem Portalu zamówień publicznych https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/, jeśli wykonawca zamierza ją złożyć w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 15.03.2019 r. godz. 10:00.

- Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów składających się na ofertę,

- w formie dokumentów elektronicznych (format pdf, doc, xls), opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do złożenia oferty

lub

- w postaci elektronicznej (format pdf, doc, xls), opatrzonych skanem podpisu osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Uwaga! Aby moc korzystać z komunikacji z wykorzystaniem Portalu (w tym złożyć ofertę) należy się na nim zarejestrować.

- Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, jeśli wykonawca zamierza ją złożyć w formie papierowej, w terminie do godz. 10:00 w dniu 14.03.2019 r., na adres:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Kancelaria

- Koperta z ofertą powinna być opatrzona kodem: „ przeglądy 29/PU/19)“, opisana nazwą wykonawcy, z dopiskiem: nie otwierać przed 15.03.2019 r.  godz. 10:00. godz. 10:30

- Otwarcie ofert odbędzie w dniu 15.03.2019 r. godz. 1030, (Sekcja Zamówień Publicznych - pok. 20).

- Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

      - w  sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Edyta Żychowska - 23 / 673 03 48),

      - w zakresie proceduralnym – Ewa Katarzyna Jakimiec (Sekcja ds. Zamówień Publicznych) pok. 20

  - tel. 23 / 673 02 74, e-mail: zp3@szpitalciechanow.com.pl

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez określania przyczyny.

Odpowiedzi na zapytania otrzymane od oferentów, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Portalu zamieszczać będziemy na https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/

Podpisał

Andrzej Kamasa

Dyrektor

Załącznik nr 3 – opis usługi i informacja o obiektach.

Opis usługi – przegląd budynków 2019 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania okresowej kontroli obiektów budowlanych przy             ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (dziewiętnaście obiektów).,ul. Długiej 9 (dwa obiekty) oraz przy ul. Okrzei 8 (jeden obiekt), zgodnie z art. 62 ustawy – prawo budowlane (plan przeglądów w załączeniu);

- Okresowa kontrola polegać będzie na:

  - sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,    estetyki obiektu budowlanego jego otoczenia ,

  - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

  - przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

- Z przeprowadzonych przeglądów Wykonawca sporządzi protokół o stanie technicznym obiektów, urządzeń i instalacji .

- Z przeprowadzonego przeglądu okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych Wykonawca sporządzi protokół z wyszczególnieniem każdej kondygnacji budynku objętego przeglądem.

- Usługa obejmuje również sporządzenie i złożenie w PINB w Ciechanowie zawiadomienia                     o kontroli okresowej art. 62 ust.1 pkt.3 bud. o pow. zabudowy pow. 2000 m2 według wzorów dostępnych do pobrania ze strony www.pinbciechanow.bip-e.pl

- Wszystkie protokoły należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty planowanego wykonania przeglądu.

- Ostateczny  termin zakończenia realizacji zakresu umowy  do 31 grudnia 2019 r.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności z należyta starannością, ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy. O każdym przypadku niemożności wykonania umowy, a także stwierdzonych nieprawidłowościach lub potrzebach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie  - nie później niż 3 dni robocze od zaistnienia zdarzenia poinformować Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszystkich potrzebnych dokumentów i informacji, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- W budynku kotłowni szpitalnej przy ul. Długiej 9 znajduje się kocioł o mocy 90 kW kocioł olejowy De Dietrich GT 304.

- W budynku kotłowni szpitalnej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2  - kotły wodne Viessmann TURBOMAT RN  opalane gazem ziemnym GZ 50.

INFORMACJA O BUDYNKACH SZPITALA

| Lp | Nazwa obiektu | Rok oddania do użytkowania | Kubatura / m3 | Pow. Użytkowa/ m2 | Pow. zabudowy/ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Budynek kotłowni | 1981 | 8 625 | 1250 | 530 |
| 2 | Budynek główny A | 1985 | 50 836 | 14529 | 1558 |
| 3 | Budynek kuchni i pralni | 1985 | 17 787 | 3 675 | 2 240 |
| 4 | Pawilon pulmonologiczny | 1986 | 11261 | 3 048 | 660 |
| 5 | Pawilon zakaźny | 1981 | 11477 | 2270 | 1408 |
| 6 | Magazyn nr 1 | 1985 | 2 600 | 520 | 596 |
| 7 | Magazyn nr 2 | 1985 | 2600 | 520 | 596 |
| 8 | Budynek stacji uzdatniania wody | 1981 przebudowa/2012 | 404 | 91 | 106 |
| 9 | Budynek magazynowy ul. Pułtuska | 1985 | 1372 | 343 | 386 |
| 10 | Budynek patomorfologii | 1981 | 2 515,30 | 408,50 | 512 |
| 11 | Budynek tlenowni | 1985 | 2 46,50 | 51,90 | 56 |
| 12 | Budynek chlorowni | 1985 | - | 59 | 67 |
| 13 | Budynek warsztatów (Serologia i Krwiodawstwo) | 1982 | 4 178,44 | 1 006,91 | 975 |
| 14 | Budynek Bloku Operacyjnego | 2009 | 7 121 | 1267 | 810 |
| 15 | Budynek portierni | 1985 | 227 | 41,20 | 57 |
| 16 | Budynek B diagnostyczny | 1986 | 20 502 | 3559 | 1540 |
| 17 | Budynek C SOR | 1983/2014 | 7 120 | 1 519 | 645 |
| 18 | Budynek D przychodni specjalistycznych | 1980 | 16 986 | 3 420 | 1 561 |
| 19 | Budynek Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji ul. Okrzei 8 | po remoncie 2012 | 8300 | 1833,50 | 1268,70 |
| 20 | Budynek Oddziału Psychiatrycznego przy ul. Długiej 9 | 1985 rozbudowa 2013 | 6225,09 | 1200,20 | 1389,70 |
| 21 | Budynek kotłowni przy ul. Długiej 9 | 1985 |  | 150,00 | 174,00 |
| 22 | Garaże w zabudowie szeregowej | 1985 |  |  | 548,00 |

Załącznik nr 3a – harmonogramy

| Lp. | Rodzaj przeglądu | Uwagi szczególne | Kwalifikacje wymagane | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.1 | Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia / 1 x 5 lat/ | bezwzględnie odnieść się do zaleceń z poprzedniej kontroli | uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | budynek główny A |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | budynek B |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | budynek C |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | budynek D |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pawilon zakaźny |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pawilon pulmunologiczny |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | budynek kuchni i pralni | powierzchnia dachu pow. 1000 m2 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | budynek kotłowni |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | budynek warsztatów |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | budynek chlorowni |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | budynek stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | budynek tlenowni |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | budynek portierni |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | budynek patomorfologii |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | budynek magazynowy 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | budynek magazynowy 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | budynki garażowe murowane na terenie szpitala |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | budynek oddziału psychiatrycznego ul. Długa 9 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | budynek kotłowni ul. Długa 9 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | budynek magazynowy ul. Pułtuska |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Blok Operacyjny |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | budynek Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji przy ul. Okrzei 4 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Rodzaj przeglądu | Uwagi szczególne | Kwalifikacje wymagane | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.1 | Okresowa kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu /1 x rok/ oraz Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska /1 x rok/ | bezwzględnie odnieść się do zaleceń z poprzedniej kontroli | uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | budynek główny A |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | budynek B |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | budynek C |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | budynek D |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pawilon zakaźny |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pawilon pulmunologiczny |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | budynek kuchni i pralni | powierzchnia dachu pow. 1000 m2 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| 8 | budynek kotłowni |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | budynek warsztatów |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | budynek chlorowni |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | budynek stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | budynek tlenowni |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | budynek portierni |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | budynek patomorfologii |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | budynek magazynowy 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | budynek magazynowy 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | budynki garażowe murowane na terenie szpitala |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | budynek oddziału psychiatrycznego ul. Długa 9 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | budynek kotłowni ul. Długa 9 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | budynek magazynowy ul. Pułtuska |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Blok Operacyjny |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | budynek Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji przy ul. Okrzei 4 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Rodzaj przeglądu | Uwagi szczególne | Kwalifikacje wymagane | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) / 1 x rok/ | bezwzględnie odnieść się do zaleceń z poprzedniej kontroli | osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | budynek główny A |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | budynek B |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | budynek C |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | budynek D |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pawilon zakaźny |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pawilon pulmunologiczny |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | budynek kuchni i pralni | powierzchnia dachu pow. 1000 m2 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| 8 | budynek kotłowni |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | budynek warsztatów |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | budynek chlorowni |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | budynek stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | budynek tlenowni |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | budynek portierni |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | budynek patomorfologii |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | budynek magazynowy 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | budynek magazynowy 2 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | budynki garażowe murowane na terenie szpitala |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | budynek oddziału psychiatrycznego ul. Długa |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | budynek kotłowni ul. Długa |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | budynek magazynowy ul. Pułtuska |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Blok Operacyjny |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | budynek Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 - projekt umowy

U M O W A

ZP/2505/……/2019

zawarta dnia ............. 2019 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

Andrzej Kamasa - Dyrektor Szpitala

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

NIP: ......................., REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od wyrażonej w zł. równowartości 30 tys. euro.  (nr sprawy 29/PU/19). Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia  jest:

- Usługa wykonania przeglądów okresowych stanu technicznego budynków i budowli SSzW w Ciechanowie (podstawa prawna:  art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202)., zwana dalej usługą.

- Sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane, remonty, itp., których wykonanie zostało przez Wykonawcę zalecone w protokole, o którym mowa w §4 ust. 1, zwanym dalej protokołem. Każdy kosztorys winien być oznaczony stopniem pilności w wykonaniu zalecenia:

| Stopień pilności |  |
| --- | --- |
| 1 | wykonanie prac może zostać odłożone na lata następne |
| 2 | wykonać przed następną kontrolą |
| 3 | wykonać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty kontroli |
| 4 | wykonać niezwłocznie |

Kosztorys/y stanowić będą załącznik do protokołu.

  - Usługi częściowe wykonywana będą w miesiącach określonych przez Zamawiającego w  ustalonym przez niego harmonogramie przeglądów, w załączniku nr 1 do Umowy. Szczegółowe terminy Wykonawca uzgodni z pracownikami Zamawiającego  (e-mail warsztaty@szpitalciechanow.com.pl , tel. 23 673 02 01).

  - Odstępstwa od terminów określonych w ust. 2 mogą nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego.

  - Usługa może być wykonywana jedynie w dni robocze, w godz. od 9:00 do 14:00, w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.

§ 2

Cena przedmiotu umowy

- Za wykonaną usługę otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia.

- Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z umowy wynosi ....................... PLN  /słownie brutto: .................................................. PLN/

- Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przy zachowaniu zakresu i wielkości zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Warunkiem koniecznym wprowadzenia takiej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest zgoda obu Stron.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, przy czym Wykonawca będzie uprawniony do jej złożenia, jeśli wykonał zobowiązania, o których mowa w §4.

- Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

§ 4

Należyte wykonanie umowy

- Warunkiem koniecznym dla uznania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi częściowej, będzie sporządzenie przez Wykonawcę protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/druki-do-pobrania/973,Okresowe-kontrole-obiektow-budowlanych.html , uzupełniony o dokumentację fotograficzną obiektu budowlanego. Protokół Wykonawca złoży w kancelarii Zamawiającego, niezwłocznie po wykonaniu usługi częściowej.

- Wykonawca złoży zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli obiektu do PINB w Ciechanowie..

§5

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych terminów realizacji usług częściowych, z przyczyn leżących po jego stronie, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto, o której mowa w  §2, ust. 3,  jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto, o której mowa w  §2, ust. 3,  jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie..

- Kary umowne Zamawiający potrąci z bieżących należności, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kar.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie

§6

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- nie wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub wykonywania w sposób sprzeczny z umową lub przepisami prawa,

- stwierdzenia istotnych wad wykonanej usługi, nienadających się do usunięcia,

- nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad wykonanej usługi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, z których wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć stwierdzonych wad w odpowiednim czasie.

- nienależytego wypełniania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 2.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie

§ 7

- Postanowienia końcowe

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu    wykonania części umowy.

- Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod  rygorem nieważności.

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j Dz.U. 2018 poz. 2190 ). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody    Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  oraz ustawy o działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y 	                                                                                 W Y K O N A W C A