Opis

do zadania zaprojektowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  z wymaganymi uzgodnieniami

do zadania:

„Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie- etap I dokumentacja”

Informacje ogólne:

Pomieszczenia Oddziału Wewnętrznego przeznaczone do modernizacji zlokalizowane są na II - piętrze w budynku głównym Szpitala "A" w kompleksie obiektów Szpitala przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje łączną powierzchnię około 1220,0 m2.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego  w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

- Zamówienie obejmuje:

a)	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego  w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie,

b)	uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

c)	pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót związanych z projektem,

d)	zakres zamówienia obejmuje także: inwentaryzację, przedmiar i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Zamówienie w zakresie pkt. 2a obejmuje:

a)	wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej części istniejącego budynku

b)	wykonanie projektu budowlanego

c)	wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego uwzględniającego wyposażenie stałe i ruchome w branżach:

- architektoniczno-budowlanej,

- instalacji elektrycznych, w tym oświetlenia nocnego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania awaryjnego, z wykonaniem niezależnego włączenia pomieszczeń do instalacji elektrycznej, oraz indywidualnego odczytu opomiarowania

- instalacji teletechnicznych ( instalacja przyzywowa),

- instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- instalacji p. poż. i system sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej (wszystkie piony i poziomy żeliwne do wymiany) ,

- instalacji c. o. i ct (dostosowanie istniejącej instalacji),

- instalacje gazów medycznych,

d)	wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich.

- W projektach wyposażenia stałego i ruchomego należy uwzględnić:

a)	wyposażenie medyczne i pomocnicze pomieszczeń,

b)	wyposażenie pomieszczeń personelu,

c)	wyposażenie pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych.

- Celem projektu jest:

a)	przebudowa pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego

b)	wytyczne do projektu stanowią aktualne rozporządzenia Ministra Zdrowia i Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,

c)	projekt należy wykonać na podstawie projektu koncepcyjnego stanowiącego załącznik do SIWZ.

- Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019.595)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity
(Dz. U. 2015.1422),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowanych i terenów  (Dz. U. 2010.109.719),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity
(Dz. U. 2003.169.1650 z późniejszymi zmianami),

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-przestrzennym. Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego, projektu wykonawczego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego, załączoną do niego koncepcją programowo-przestrzenną oraz warunkami umowy (Dz. U. 2021.2458),

- Ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity
(Dz. U. 2019. poz 2019 ).

- Zamawiający wymaga, ażeby projekt przewidywał kilku etapową realizację robót budowlano-instalacyjnych w sposób umożliwiający funkcjonowanie części Oddziału   w czasie wykonywania robót.

Niezbędne wyposażenie dla pomieszczeń objętych modernizacją zostanie określone na etapie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wszystkie pomieszczenia  należy oznakować w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz zgodnie  z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz montaż rolet  okiennych.

Przebudowa pomieszczeń objętych przedmiotową inwestycją - z ich docelową strukturą - powinna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 poz.595).

Uwagi ogólne:

Roboty budowlane wykonywane w oparciu o przedmiotowy projekt będą realizowane w czynnych obiektach szpitalnych.

Wszystkie instalacje należy zaprojektować jako wspólne dla całości budynku, tj. wszystkie instalacje należy zaprojektować w sposób umożliwiający korzystanie z istniejących instalacji   w pomieszczeniach nie objętych robotami budowlanymi oddanie do użytku pomieszczeń po zakończeniu robót.

Istniejące zasilanie w energię elektryczną modernizowanego budynku (stare kable elektryczne od stacji NN do szachtów elektrycznych w budynku) należy zweryfikować pod kontem ich wydajności (mocy).

Odnośnie ciepła technologicznego które jest niezbędne do podłączenia nagrzewnic w szafach klimatyzacyjnych, należy także zweryfikować wydajności kotłowni Szpitalnej, szczególnie w miesiącach zimowych.

W projekcie budowlanym  należy przewidzieć  modernizację  wszystkich  pomieszczeń                                     z uwzględnieniem norm i rozporządzeń obowiązujących w tej sprawie, a szczególnie w oparciu o obowiązujące rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 marca  2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 595)   w sprawie szczegółowych wymagań,   jakim   powinny   odpowiadać   pomieszczenia   i   urządzenia   podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dokumentacja  w zakresie projektowania elementów dotyczących ochrony  przeciwpożarowej musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych.  Dotyczy  to wszystkich  instalacji  objętych  przepisami ochrony przeciwpożarowej, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, kablowych  i wszystkich pozostałych instalacji wymagających  akceptacji  i zatwierdzenia.

Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Należy opracować Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Wyposażyć obiekt (w tym pomieszczenia wyposażone w specjalistyczny sprzęt) w gaśnice oraz zainstalować wszystkie wymagane przepisami i normami oznaczenia  przeciwpożarowe.

Prace projektowe będą realizowane w oparciu o:

•	inwentaryzację budowlaną,

•	opis zadania,

•	rysunki

Zamawiający dysponuje Ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów objętych opracowaniem, która jest załącznikiem do Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to  określono w przepisach techniczno-budowlanych

Zamawiający nie dysponuje opinią straży dla budynków, natomiast dysponuje Protokołem z ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów objętych opracowaniem.

Zamawiający dysponuje rysunkami i rzutami pomieszczeń objętych opracowaniem,(starej dokumentacji z lat siedemdziesiątych), do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Dokumenty należy sporządzić w wersji:

1.	dokumentacja projektowa – 5 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna w formacie *.dwg i *.pdf 	– 2 egz.;

2.	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna 	w formacie *.doc lub *.rtl – 2 egz.;

3.	przedmiar robót – 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf – 2 	egz.;

4.	kosztorys inwestorski - 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf 	– 2 egz.

5	pozostałe dokumenty - 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna w formacie *.doc lub *.rtl – 2 	egz.;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag/sugestii w terminie do pięciu  dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy propozycji projektowej do uzgodnień, co jednoznacznie wiąże się z koniecznością bieżącego korygowania koncepcji przez Projektanta.

IV. Konieczne do wykonania roboty budowlane obejmą wykonanie robót w

zakresie:

- Roboty  budowlane:

  - roboty rozbiórkowe

  - podłoża i posadzki

  - ścianki działowe murowane, zamurowania otworów;

  - stolarka drzwiowa, ślusarka drzwiowa;

  - tynki i okładziny wewnętrzne;

  - roboty malarskie;

  - wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych;

  - wykonanie stref p.poż poziomych i pionowych

- Roboty elektryczne:

2.1	demontaż istniejącej instalacji elektrycznej;

2.2.montaż tablic i wlz;

2.3.instalacje elektryczne – roboty przygotowawcze;

2.4. roboty elektryczne – roboty wykończeniowe;

2.5. podłączenie do istniejącej instalacji wyrównawczej;

2.6. badania i pomiary elektryczne.

3. Instalacje niskoprądowe:

3.1. demontaż istniejącej instalacji niskoprądowej;

3.2. instalacja niskoprądowa – roboty przygotowawcze;

3.3. instalacja systemu SSP i DSO;

3.4. instalacja logiczna;

3.5	instalacja systemu KD.

3.6. instalacja TV

4. Roboty sanitarne:

4.1.instalacja c.o.;

4.2. instalacja c.t.;

4.3.  instalacja wodociagowa i hydrantowa;

4.4. instalacja kanalizacyjna.

4.5. instalacja gazów medycznych

5. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja:

5.1.wentylacja mechaniczna;

5.2.klimatyzacja.

Wykonanie wstępnej koncepcji zatwierdzonej przez inwestora.