Opis

do zadania zaprojektowania wielobranżowej dokumentacji projektowo  - kosztorysowej

wraz z wymaganymi uzgodnieniami pod ogólną nazwą :

"Przebudowa pomieszczeń Pododdziału Medycyny Paliatywnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – etap I dokumentacja"

Informacje ogólne:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń Pododdziału Medycyny Paliatywnej zlokalizowanych na III- piętrze w Budynku Pulmonologicznym. Powierzchnia objęta inwestycja wynosi około 570 m 2

Budynek Pulmonologiczny jest budynkiem wolnostojącym, czterokondygnacyjnym podpiwniczonym zlokalizowany na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Pododdziału Medycyny Paliatywnej z niezbędnym zapleczem w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

- Zamówienie obejmuje:

a)	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń  z niezbędnym zapleczem w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie,

b)	uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
	w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

c)	pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót związanych z projektem,

d)	zakres zamówienia obejmuje także: inwentaryzację, przedmiar i kosztorys inwestorski, 	specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zamówienie w zakresie pkt. 2a obejmuje:

a)	wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej części istniejącego pododdziału

b)	wykonanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń istniejącego oddziału                  z niezbędnym zapleczem.

- wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego uwzględniającego wyposażenie stałe i ruchome w branżach:

- architektoniczno-budowlanej,

- technologii medycznej,

- instalacji elektrycznych, w tym oświetlenia nocnego i awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania awaryjnego, z wykonaniem niezależnego włączenia oddziału do instalacji elektrycznej, oraz indywidualnego odczytu opomiarowania

- instalacji teletechnicznych ( instalacja przyzywowa),

- instalacji TV

- instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, sprzężone powietrze),

- instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- instalacji gazów medycznych,

- instalacji p. poż. i system sygnalizacji pożaru,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej (wszystkie piony i poziomy żeliwne do wymiany),

- instalacji c. o. i ct (dostosowanie istniejącej instalacji),

d)	wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich.

- W projektach wyposażenia stałego i ruchomego należy uwzględnić:

a)	wyposażenie medyczne i pomocnicze pomieszczeń,

b)	wyposażenie pomieszczeń personelu,

c)	wyposażenie pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych.

- Celem projektu jest:

a)	przebudowa pomieszczeń Pododdziału Medycyny Paliatywnej z niezbędnym zapleczem.

b)	przebudowa Pododdziału Medycyny Paliatywnej poprzez częściowe wyburzenie ścian,

c)	wytyczne do projektu stanowi aktualne Rozporządzenie Ministra Zdrowia,

d)	projekt należy wykonać na podstawie projektu koncepcyjnego stanowiącego załącznik 	do SIWZ.

- Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami,                           w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019.595),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity
(Dz. U. 2015.1422),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowanych i terenów  (Dz. U. 2010.109.719),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity
(Dz. U. 2003.169.1650 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-przestrzennym. Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego, projektu wykonawczego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego, załączoną do niego koncepcją programowo-przestrzenną oraz warunkami umowy (Dz. U. 2021.2458),

- Ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity
(Dz. U. 2019. poz 2019 ).

- Zamawiający wymaga, ażeby projekt przewidywał kilku etapową realizację robót budowlano-instalacyjnych w sposób umożliwiający funkcjonowanie przewidywanych oddziałów w czasie wykonywania robót.

Niezbędne wyposażenie dla Pododdziału Medycyny Paliatywnej zostanie określone na etapie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wszystkie pomieszczenia  należy oznakować w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz zgodnie  z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz montaż rolet  okiennych.

Przebudowa pomieszczeń objętych przedmiotową inwestycją - z ich docelową strukturą - powinna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 poz.595).

Uwagi ogólne:

Roboty budowlane wykonywane w oparciu o przedmiotowy projekt będą realizowane                    w czynnych obiektach szpitalnych.

Wszystkie instalacje należy zaprojektować jako wspólne dla całości budynku, tj. wszystkie instalacje należy zaprojektować w sposób umożliwiający korzystanie z istniejących instalacji   w pomieszczeniach nie objętych robotami budowlanymi oddanie do użytku pomieszczeń po zakończeniu robót.

Istniejące zasilanie w energię elektryczną modernizowanego Pododdziału (stare kable elektryczne od stacji NN do szachtów elektrycznych na oddziale) należy zweryfikować pod kontem ich wydajności (mocy).

Odnośnie ciepła technologicznego które jest niezbędne do podłączenia nagrzewnic w szafach klimatyzacyjnych, należy także zweryfikować wydajności kotłowni Szpitalnej, szczególnie               w miesiącach zimowych.

W projekcie budowlanym  należy przewidzieć  modernizację  wszystkich  pomieszczeń                                     z uwzględnieniem norm i rozporządzeń obowiązujących w tej sprawie, a szczególnie w oparciu o obowiązujące rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 marca  2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 595)   w sprawie szczegółowych wymagań,   jakim   powinny   odpowiadać   pomieszczenia   i   urządzenia   podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dokumentacja  w zakresie projektowania elementów dotyczących ochrony  przeciwpożarowej musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych.  Dotyczy  to wszystkich  instalacji  objętych  przepisami ochrony przeciwpożarowej, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, kablowych  i wszystkich pozostałych instalacji wymagających  akceptacji  i zatwierdzenia.

Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Należy opracować Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Wyposażyć obiekt (w tym pomieszczenia wyposażone w specjalistyczny sprzęt) w gaśnice oraz zainstalować wszystkie wymagane przepisami i normami oznaczenia  przeciwpożarowe.

Prace projektowe będą realizowane w oparciu o:

•	inwentaryzację budowlaną,

•	opis zadania,

•	rysunki

Zamawiający nie dysponuje ekspertyzą techniczną stanu ochrony pożarowej obiektów objętych opracowaniem.

Zamawiający nie dysponuje opinią straży dla budynku.

Zamawiający dysponuje rysunkami i rzutami pomieszczeń objętych opracowaniem,(starej dokumentacji z lat siedemdziesiątych), do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Dokumenty należy sporządzić w wersji:

1.	dokumentacja projektowa – 5 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna w formacie *.dwg i *.pdf 	– 2 egz.;

2.	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna 	w formacie *.doc lub *.rtl – 2 egz.;

3.	przedmiar robót – 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf – 2 	egz.;

4.	kosztorys inwestorski - 2 egz. oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.xls i *.pdf 	– 2 egz.

5	pozostałe dokumenty - 2 egz. oraz płyta CD wersja elektroniczna w formacie *.doc lub *.rtl – 2 	egz.;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag/sugestii w terminie do pięciu  dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy propozycji projektowej do uzgodnień, co jednoznacznie wiąże się z koniecznością bieżącego korygowania koncepcji przez Projektanta.

IV. Konieczne do wykonania roboty budowlane obejmą wykonanie robót w

zakresie:

- Roboty  budowlane:

  - roboty rozbiórkowe – w części Pododdziału Medycyny Paliatywnej

  - podłoża i posadzki – w  części przebudowy

  - ścianki działowe murowane, zamurowania otworów;

  - stolarka drzwiowa, ślusarka drzwiowa;

  - tynki i okładziny wewnętrzne;

  - roboty malarskie;

  - wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych;

  - wykonanie stref p.poż poziomych i pionowych

- Roboty elektryczne:

2.1	 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej;

2.2. montaż tablic i wlz;

2.3. instalacje elektryczne – roboty przygotowawcze;

2.4. roboty elektryczne – roboty wykończeniowe;

2.5. podłączenie do istniejącej instalacji wyrównawczej;

2.6. badania i pomiary elektryczne.

3. Instalacje niskoprądowe:

3.1. demontaż istniejącej instalacji niskoprądowej;

3.2. instalacja niskoprądowa – roboty przygotowawcze;

3.3. instalacja systemu SSP;

3.4. instalacja logiczna;

3.5	instalacja systemu KD.

3.6. instalacja TV

4. Roboty sanitarne:

4.1. instalacja c.o.;

4.2. instalacja c.t.;

4.3. instalacja wodociagowa i hydrantowa;

4.4. instalacja kanalizacyjna.

4.5. instalacja gazów medycznych

5.  Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja:

5.1. wentylacja mechaniczna;

5.2. klimatyzacja.

Wykonanie wstępnej koncepcji zatwierdzonej przez inwestora.