# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### Kozetka rehabilitacyjna Szt. 5

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | Kozetka do masażu i rehabilitacji. | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Konstrukcja drewniana. | Tak |  |
|  | Blat obity materiałem winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych umożliwiającym dezynfekcję. | Tak |  |
|  | Blat dwuczęściowy z regulacją nachylenia zagłówka. | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0° do minimum + 50°. | Tak |  |
|  | Minimalna długość leża 185 cm. | Tak |  |
|  | Maksymalna długość zagłówka 80 cm. | Tak |  |
|  | Maksymalna szerokość 70 cm. | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość 57 cm. | Tak |  |
|  | Wieszak na papier w rolce. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)