# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### Wózek do transportu Szt. 2

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | Wózek transportowy z dwoma blatami i uchwytem do prowadzenia. | Tak |  |
|  | Blaty stałe o wymiarach maksymalnych 895x595mm. | Tak |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej blatu minimum 840/540/15 mm (s/g/w) |  |  |
|  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. | Tak |  |
|  | Wyposażony w koła o średnicy minimum 120 mm, w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite maksymalne 1025/615/915 mm (s/g/w) | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.12 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)