Ciechanów dnia 11.03.2019 r.

AT - ZP/2505/27/19

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługa wykonywania specjalistycznych testów eksploatacyjnych aparatury rtg,

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prosimy o wyjaśnienie czy usługa dotyczy wykonania testów specjalistycznych czy eksploatacyjnych ? | Dotyczy testów specjalistycznych |
| 2 | Prosimy o informację co Państwo rozumiecie poprzez oznaczenia użyte w załączniku nr 2 - Zestawienie asortymentowo- wartościowe w poszczególnych kolumnach oznaczenia tj. Indeks produktu u usługodawcy-20 znaków Nazwa produktu u usługodawcy - pełna nazwa handlowa Nazwa producenta Wielkość opakowania | Prosimy nie wypełniać kolumn, o których mowa w zapytaniu |
| 3 | Proponujemy 30 dniowy termin płatności od wystawienia faktury | Tak |
| 4 | Prosimy o zmianę zapisu punkt 2 §4 z: Wraz z fakturą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginalne protokoły wykonanych testów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia prac. Dokument o którym mowa zawierać będzie: dane ogólne urządzenia, wyniki badań, wnioski i zalecenia - potwierdzenie prawidłowego wyniku bądź jego braku odnośnie zgodności badanych parametrów z wymaganiami, jednoznaczne potwierdzenie akceptacji bądź jej braku, iż wyniki badań aparatu potwierdzają zgodność z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( Dz.U. 2017 poz. 884 ze zmianami) na: Wraz z fakturą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginalne protokoły wykonanych testów, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia prac. Dokument o którym mowa zawierać będzie: dane ogólne urządzenia, wyniki badań, wnioski i zalecenia - potwierdzenie prawidłowego wyniku bądź jego braku odnośnie zgodności badanych parametrów z wymaganiami, jednoznaczne potwierdzenie akceptacji bądź jej braku, iż wyniki badań aparatu potwierdzają zgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( Dz.U. 2017 poz. 884 ze zmianami) | Tak |
| 5 | Prosimy o zmianę zapisu punkt 3 §5 z: Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za merytoryczną poprawność wykonanych testów i ich zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych. na: Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za merytoryczną poprawność wykonanych testów i ich zgodność z wymogami zawartymi w załączniku do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznych. | Tak |
| 6 | Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapewni asystę serwisową lub udostępni klucze/kody serwisowe do systemów angiografów w celu umożliwienia dostępu do ręcznego ustawienia parametrów ekspozycji? Ułatwi to wykonywanie usługi oraz zapewni szerszy zakres mierzonych parametrów. | Zamawiający nie zapewnia asysty serwisowej i nie udostępnia kluczy/kodów serwisowych do systemów angiografów. |