Nr postępowania – ZP/2505/87/2022

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do postępowania: Odczynniki i materiały zużywalne w  Zakładzie Patomorfologii

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pakiet 3 – Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DPX - medium do zaklejania preparatów mikroskopowych o odczynie obojętnym, pozwalające wykonać trwałe preparaty mikroskopowe, dzięki czemu nie ulegają one odbarwieniu i mogą być przechowywane przez wiele lat. Współczynnik załamania światła medium powinien być niemal identyczny jak szkła, co zapewnia preparatom odpowiednią przejrzystość i kontrast. | 1op |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PARAFINA do zatapiania wycinków tkankowych, mieszanina czystej parafiny i innych wosków, zapewniająca cięcie twardych i miękkich tkanek. Wymagana temperatura topnienia 56-57 stopni ( max. do 64 stopni). op.= 10kg. | 1 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Środek zamykający Cytoseal XYL szybkoschnący środek na bazie ksylenu do zamykania prepartów immunohistochemicznych. | 1 op |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CYTOBLOCK KIT | 1 op |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy