# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### Lampa sollux szt. 1

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | Lampa statywowa do światłolecznictwa. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Światło podczerwone . | Tak |  |
|  | Płynna regulacja jasności świecenia 10-100% skokowo co 10% . | Tak |  |
|  | Zestaw filtrów ( niebieski + czerwony). | Tak |  |
|  | Zegar zabiegowy 1-30 min. | Tak |  |
|  | Moc 375 W. | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy. | Tak |  |
|  | Sterowanie elektroniczne. | Tak |  |
|  | Okulary szt.2 (dla pacjenta i terapeuty). | Tak |  |
|  | Wymiar podstawy lampy maks. : 0,5 x 0,6 m, wysokość 1,2-1,9m (+/- 5%). | Tak |  |
|  | Wymuszone chłodzenie tubusa i siatka zabezpieczająca. | Tak |  |
|  | Podstawa wyposażona w kółka z hamulcami. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V. |  |  |
| Stolik pod aparaty do fizykoterapii – szt.1 |  |  |  |
|  | Stolik wykonany z płyty laminowanej oklejonej melaminą. | Tak |  |
|  | Szuflady wysuwane na prowadnicach kulkowych. | Tak |  |
|  | Wsporniki (rurki) łączące poszczególne półki wykonane z rury PCV, oklejonej melaminą. | Tak |  |
|  | Kółka o średnicy min. 50 mm. | Tak |  |
|  | Grzebień wykonany z metalu. | Tak |  |
|  | Pozostałe zastosowane elementy w kółkach oraz elementach łączących metalowe. | Tak |  |
|  | Trzypółkowy, szuflada na akcesoria, uchwyt na kable. System jezdny – kółka. Wymiary stolika min.: 54 x 52 x 85cm (szer. x gł. x wys.). | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)